## その３
１４ | 1 |  | あと施工アンカーの | 引抜き耐力の確認試験 ※行う ・行わない | [20 empty] | （14.1.3） |  |  |  |  | １５ |  | 3 | 仕上塗材仕上げ | [28 empty] | （１５．５．２） （表１５．５．１） （１５．５．６） |  | １６ |  | 14 | 軽量シャッター |  |  | スラットの材質 | [26 empty] | （１６．１２．３） | １９ | 2 | カーペット敷き | ・ タイルカ－ペット | [24 empty] | （１９．３．３）（表１９．３．２）
|  |  | 確認試験 | 設計用引張強度 ・図示による ・その他（ ） | [30 empty] | 種類 | [6 empty] | 呼び名 | [7 empty] | 仕上げの形状 | [20 empty] | ※ | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板又は塗装溶融亜鉛-５％アルミニウム合金めっき鋼板 | [28 empty] | 敷き方等 ・図示による ・その他（ ）
金属工事 | [29 empty] | 左官工事 |  |  |  |  | ・ | 薄付け仕上げ塗材 | [5 empty] | ・ | 外装薄塗材Ｓｉ | [6 empty] | ・ | 砂壁状 | [12 empty] | 建具工事 | [6 empty] | ・ | 鋼板 | [25 empty] | 内装工事 |  |  |  | 電気抵抗値 |  |  |  |  | ※ | 適用しない |  |  |  |  | ・ | １．０×１０の9乗Ω以下
| 2 |  | ステンレスの表面 | [25 empty] | （１４．２．１） | [12 empty] | ・ | 可とう形外装薄塗材Ｓｉ | [6 empty] | ・ | 砂壁状 | [18 empty] | スラットの形状 | [26 empty] | （１６．１２．４） |  |  |  | ・ 下敷き材
|  |  | 仕上げ | 種類 | [5 empty] | 施工箇所 | [31 empty] | ・ | 外装薄塗材Ｅ | [6 empty] | ・ | 砂壁状 |  |  |  | ・ | 着色骨材砂壁状 | [14 empty] | ※ | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ形 | [6 empty] | ・ | ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ形 | [20 empty] | 種類、呼び厚さ ・図示による ・その他（ ）
|  |  |  | ※ | ＨＬ程度 |  |  |  |  | 下記以外の見え掛かり全て | [31 empty] | ・ | 可とう形外装薄塗材Ｅ | [6 empty] | ・ | 砂壁状 |  |  | ・ | ゆず肌状 |  |  |  | ・ | さざ波状 | [9 empty] | ガイドレール | [26 empty] | （表１６．１２．２）
|  |  |  | ・ | Ｎｏ．２Ｂ程度 | [36 empty] | ・ | 防水形外装薄塗材Ｅ | [6 empty] | ・ | 凹凸状 |  |  | ・ | ゆず肌状 |  |  |  | ・ | さざ波状 | [10 empty] | ・ | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板製 | [9 empty] | ※ | ステンレス製ＳＵＳ３０４（厚さ１．５ｍｍ） | [15 empty] | 3 | 合成樹脂塗床 | エポキシ樹脂塗床材の仕上げの種類 | [25 empty] | （１９．４．２）（１９．４．３）（表１９．４．１～表１９．４．８）
|  |  |  | ・ | 鏡面仕上げ | [36 empty] | ・ | 外装薄塗材Ｓ | [6 empty] | ・ | 砂壁状 | [18 empty] | 外部に面するシャッターの耐風圧強度 | [26 empty] | （１６．１２．２） |  |  |  |  | ※ | 薄膜流し展べ仕上げ
|  |  |  | ・ | （ |  |  | ） | [33 empty] | ・ | 内装薄塗材Ｃ | [6 empty] | ・ | 凹凸状 | [19 empty] | ・ | ５００Pa |  |  | ・ | ６５０Pa |  |  | ・ | ８００Pa |  |  |  | ・ | （ |  |  |  |  | Pa） | [11 empty] | ・ | 厚膜流し展べ仕上げ | [5 empty] | （ | ※ | 平滑 |  |  | ・ | 防滑 |  | ）
[42 empty] | ・ | 内装薄塗材Ｌ | [6 empty] | ・ | 凹凸状 | [18 empty] | 開閉機能 |  |  |  |  | ・ | 上部電動式（手動併用） | [7 empty] | ※ | 上部手動式 | [16 empty] | ・ | 樹脂モルタル仕上げ | [5 empty] | （ | ※ | 平滑 |  |  | ・ | 防滑 |  | ）
| 3 |  | アルミニウム及び | [25 empty] | （１４．２．２）（表１４．２．１） | [12 empty] | ・ | 内装薄塗材Ｓｉ | [6 empty] | ・ | 砂壁状じゅらく | [18 empty] | 危害防止機構（電動の場合） | [11 empty] | ※ | 有 | （障害物感知装置自動閉鎖型） | [17 empty] | ・ | 防滑仕上げ
|  |  | アルミニウム合金の | 種別 | [14 empty] | 施工箇所 | [22 empty] | ・ | 内装薄塗材Ｅ | [6 empty] | ・ | 砂壁状じゅらく
|  |  | 表面処理 | ・ | Ｂ－１種（無着色） | [36 empty] | ・ | 内装薄塗材Ｗ | [6 empty] | ・ | 京壁状じゅらく | [14 empty] | 15 | オーバーヘッドドア | [29 empty] | （１６．１３．２）（１６．１３．３） |  | 4 | フローリング張り | [26 empty] | （１９．５．２～１９．５．７） （表１９．５．１～表１９．５．６）
|  |  |  | ・ | Ｂ－２種 | [29 empty] | ・ | 複層仕上げ塗材 | [5 empty] | ・ | 複層塗材ＣＥ | [6 empty] | ・ | ゆず肌状 |  |  |  | ・ | 凸部処理 |  |  |  | ・ | 凹凸模様 | [8 empty] | セクション材料 | [7 empty] | 開閉方式 | [5 empty] | 収納形式 | [6 empty] | ガイドレールの材質 | [9 empty] | フロ－リングの品名 ※複層ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ ・単層ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ ・その他（ ）
|  |  |  | （ | ・ | ブラウン系 |  |  | ・ | ブラック |  |  | ・ | ステンカラー |  |  |  | ） | [23 empty] | ・ | 可とう形複層塗材ＣＥ | [6 empty] | 耐候性 |  |  | ※ | ３種 | [15 empty] | ※ | スチールタイプ | [6 empty] | ※ | バランス式 |  |  |  |  | ・ | スタンダード形 | [5 empty] | ※ | ステンレス鋼板
|  |  |  | ・ | （ | [12 empty] | ） | [23 empty] | ・ | 複層塗材Ｓｉ | [6 empty] | 上塗材 | [19 empty] | ・ | アルミニウムタイプ | [6 empty] | ・ | チェーン式 |  |  |  |  | ・ | ローヘッド形 | [6 empty] | （ＳＵＳ３０４） | [8 empty] | フロ－リング張りの工法
[42 empty] | ・ | 複層塗材Ｅ | [7 empty] | 溶媒 |  | ※ | 水系 |  |  | ・ | 溶剤系 | [11 empty] | ・ | ファイバーグラスタイプ | [6 empty] | ・ | 電動式 |  |  |  |  | ・ | ハイリフト形 | [5 empty] | ・ | 溶融亜鉛めっき鋼板 | [8 empty] | ・ 湿式工法（モルタル埋込み工法）
| 4 |  | 鉄の亜鉛めっき | [25 empty] | （１４．２．３）（表１４．２．２） | [12 empty] | ・ | 複層塗材ＲＥ | [7 empty] | 樹脂 |  | ※ | アクリル系 | [29 empty] | ・ | バーチカル形 | [5 empty] | ・ | （ ） | [8 empty] | ・ 乾式工法（釘留め工法）
|  |  |  | 表面処理方法 | [5 empty] | 種別 |  |  |  | 施行箇所 | [27 empty] | ・ | 複層塗材ＲＳ | [57 empty] | ・ 乾式工法（接着工法）
|  |  |  | 溶融亜鉛めっき | [5 empty] | ・ | Ａ種 | [30 empty] | ・ | 防水形複層塗材ＣＥ | [7 empty] | 外観 |  | ※ | つやあり |  |  |  | ・ | つやなし | [10 empty] | 耐風圧性能による区分 | [26 empty] | （１６．１３．２）
[10 empty] | ・ | Ｂ種 | [30 empty] | ※ | 防水形複層塗材Ｅ | [9 empty] | ・ | メタリック | [16 empty] | ・ | ５０ |  |  | ・ | ７５ |  |  | ・ | １００ |  |  |  | ・ | １２５ | [15 empty] | モザイクパ－ケット以外の樹種 ・標仕19.5.6による ・その他（ ）
[10 empty] | ・ | Ｃ種 | [30 empty] | ・ | 防水形複層塗材ＲＳ | [7 empty] | 防水形の増塗材 | [5 empty] | ・ | 行う | [7 empty] | 16 | ガラスブロック積み | [33 empty] | モザイクパ－ケットの樹種、厚さ及び大きさ
|  |  |  | 電気亜鉛めっき | [5 empty] | ・ | Ｄ種 | [30 empty] | ・ | 防水形複層塗材ＲＥ | [26 empty] | ＪＩＳＡ５２１２によるもの | [26 empty] | （１６．１４．５） |  |  |  | ※図示による ・その他（ ）
[10 empty] | ・ | Ｅ種 | [23 empty] | ・ | 軽量骨材仕上げ塗材 | [5 empty] | ・ | 吹付用軽量塗材 | [7 empty] | 砂壁状 | [18 empty] | 寸法（ｍｍ） |  |  |  |  | 色調 | [13 empty] | パターン |  |  |  | 防火認定
[10 empty] | ・ | Ｆ種 | [30 empty] | ・ | こて塗用軽量塗材 | [7 empty] | 平たん状 | [18 empty] | ２５０×２５０ |  |  |  |  | ※ | クリア |  |  |  | ・ | 熱線反射 | [11 empty] | ※ | 無し | [6 empty] | フロ－リングボ－ドの特殊張り
[75 empty] | ・ | 乳白 |  |  |  | ・ | カラー |  | （ |  |  |  | ） | [5 empty] | ・ | 有り | [7 empty] | ・ | 体育館等の床（詳細は図示）
| 5 |  | 軽量鉄骨天井下地 | 野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔 | [24 empty] | （１４．４．３）（１４．４．４） | [5 empty] | 所要量等の確認方法 ・図示による ・その他（ ） | [26 empty] | （１５．５．７）
[5 empty] | ※ | ９００程度 |  |  |  | ・ | （ | ９００程度 |  |  |  |  | ） | [52 empty] | ・ | 壁用金属枠 ※設ける（材質等： ） ・設けない | [27 empty] | 5 | 畳敷き | 種別 | [25 empty] | （１９．６．２）（表１９．６．１）
|  |  |  | 野縁の間隔 | [27 empty] | 4 | ロックウ－ル吹付け |  | 仕上げ吹付け厚さ ※図示による ・その他（ ） | [26 empty] | （１５．８．３） | [7 empty] | ・ | 補強材 ※設ける（材質等： ） ・設けない | [30 empty] | ・ | Ａ種 |  |  | ・ | Ｂ種 |  |  | ・ | Ｃ種 |  |  | ※ | Ｄ種 |  | （ | ＫＴ－Ⅱ | [6 empty] | ）
[5 empty] | ※ | ３００程度 |  |  |  | ・ | （ | ３００程度 |  |  |  |  | ） | [52 empty] | ・ | 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 ※図示による ・その他（ ）
|  |  |  | 屋外の野縁受、吊りボルト及びインサ－トの間隔 | [27 empty] | 5 | 防火材料 |  | 防火材料の指定 | [26 empty] | （１５．５．２） |  |  |  | 17 | ガラス留め材及び溝 | [31 empty] | 6 | せっこうボードその他 | 軽量鉄骨下地ボ－ド遮音壁に用いる遮音シ－ル材 | [25 empty] | （１９．７．２）（表９．６．１）
[5 empty] | ・ | （ |  |  |  |  | ） | [24 empty] | ※ | 屋内の壁、天井の仕上げ材は防火材料とする。 | [32 empty] | ガラス留め材 | [26 empty] | （１６．１４．２）（表９．７．１） |  |  | ボード及び合板張り |  | ※ | 適用する | [6 empty] | ・ | 適用しない
|  |  |  | 屋外の野縁の間隔 | [65 empty] | 建具の種類 | [6 empty] | 材 種
[5 empty] | ・ | （ |  |  |  |  | ） | [58 empty] | アルミニウム製 | [6 empty] | ※ | シーリング材 | [5 empty] | ・ | ガスケット （ＦＩＸ部はシーリング材） | [13 empty] | 7 | 壁紙張り | 壁紙の品質及び防火性能 ※図示による ・その他（ ）
|  |  |  | 吊りボルトの間隔が900mmを超える場合の補強方法 | [65 empty] | 鋼製及び軽量鋼製 | [6 empty] | ※ | シーリング材
|  |  |  | ※図示による ・その他（ ） | [25 empty] | １６ |  | 1 | 防火戸（16.1.3） |  | 防火戸の指定 ※図示による ・その他（ ） | [26 empty] | （１６．１．３） | [7 empty] | ステンレス製 | [6 empty] | ※ | シーリング材 | [20 empty] | 8 | 断熱材 | ・ | 打込み断熱材 | [21 empty] | （１９．９．２）
|  |  |  | 天井のふところが３ｍを超える場合の補強方法 | [66 empty] | ただし、防火戸は建築基準法に基づく防火性能を有するものとする。 | [29 empty] | 材種 | [6 empty] | 種類 | [6 empty] | 施工箇所 |  |  |  |  | 厚さ（ｍｍ） |  |  |  | 品質等
|  |  |  | ※図示による |  |  |  | ・ その他（ １．５ｍごとに補強 水平・斜め共 ） | [21 empty] | 建具工事 |  |  |  |  | 防火戸の自動閉鎖機構 ※図示による ・その他（ ） | [65 empty] | ※ | 押出法ポリスチレンフォーム保温板 | [5 empty] | ※ | ２種ｂ | [5 empty] | ※ | 一般部 |  |  |  | ※ | 図示 |  |  | 特定フロンを含まないもの
[35 empty] | 防火戸とヒュ－ズ装置、熱感知器又は煙感知器との連動 | [34 empty] | 板ガラスをはめ込む溝の大きさ | [26 empty] | （１６．１４．３） | [10 empty] | ※ | ３種ｂ（スキン層付） | [5 empty] | ・ | 接地部分 |  |  |  | ・ | （ |  | ）
|  |  |  | 耐震性を考慮した補強（屋内1.5m未満、屋外1.0m未満の場合） | [30 empty] | ※図示による ・その他（ ） | [35 empty] | 標仕１６．１３．３以外のアルミニウム製建具及び板ガラスの場合は、（社）の日本建築学会ＪＡＳＳ１７ガラス工事「３．１納まり寸法標準」によるほか、性能値が確認できる資料を監督職員に提出すること。 | [43 empty] | ・ | （ |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 補強する |  | （ | ※ | 図示 |  |  | ・ | （ | [13 empty] | ） | ）
[5 empty] | ・ | 補強しない | [25 empty] | 2 | 見本の制作等 |  | 特殊な建具の仮組 | [26 empty] | （１６．１．４） | [38 empty] | ・ | 現場発泡断熱材 | [21 empty] | （１９．９．３）
|  |  |  | 屋外の軒天井、ピロティ天井等における耐風圧性を考慮した補強 | [30 empty] | ・実施する ※実施しない | [30 empty] | 18 | ガラス用フィルム | [33 empty] | 施工箇所 | [6 empty] | 厚さ（ｍｍ） | [6 empty] | 難燃性 |  |  |  |  | 品質等
[5 empty] | ・ | 補強する |  | （ | ※ | 図示 |  |  | ・ | （ | [13 empty] | ） | ） | [6 empty] | 特殊な建具の仮組（建具番号： | [15 empty] | ） | [17 empty] | 名称 | [8 empty] | 種類 |  |  |  | 張り面 | [8 empty] | 性能値 | [8 empty] | ※ | 断熱材補修部分 | [5 empty] | ※ | 図示 | [5 empty] | ・ | ２級 |  |  |  | 特定フロンを含まないもの。また、性能等を確認できる資料を監督職員に提出する。
[5 empty] | ・ | 補強しない | [63 empty] | ※ | ガラス飛散防止フィルム | [7 empty] | 第２種 |  |  |  | ※ | 内張り |  |  | ・ | 外張り |  |  |  | 飛散防止率 |  |  | Ｄ１ | [5 empty] | ・ | 一般部 | [5 empty] | ・ | （ |  |  | ） |  |  | ※ | ３級
[32 empty] | 3 | 防犯建物部品の使用 |  | ・使用する ・使用しない | [26 empty] | （１６．１．６） | [7 empty] | ・ | （ | [6 empty] | ） | [22 empty] | ・ | （ |  |  |  |  | ）
| 6 |  | 軽量鉄骨壁下地 | [23 empty] | （１４．５．３） | [8 empty] | 使用箇所 ※図示による ・その他（ ） | [34 empty] | 品質は、ＪＩＳＡ５７５９による
[99 empty] | 9 | 浴室天井 | ※ | 市販品
|  |  |  | スタッドの高さが５ｍを超える場合のスタッド、ランナ－の種類 | [96 empty] | 材質 | [6 empty] | 表面仕上げ | [7 empty] | 幅（ｍｍ） |  |  |  |  | 備考
|  |  |  | ※図示による ・その他（ ） | [27 empty] | 4 | アルミニウム製建具 |  | 外部に面する建具 | [26 empty] | （１６．２．２）（１６．２．４）（表１６．２．１） |  | １７ |  | 1 |  | 取付方法、性能等 |  | ・ | 図示による | [29 empty] | ※ | アルミニウム製 （準不燃品） | [5 empty] | ※ | 焼付け塗装品 | [6 empty] | ※ | ２００ |  |  |  | 廻り縁は樋付とし、製造所の標準品とする。
[35 empty] | 種別 |  |  |  | 耐風圧性 |  |  |  | 気密性 |  |  |  |  | 水密性 |  |  |  |  | 枠見込み（ｍｍ） | [5 empty] | 施工場所 | [48 empty] | ・ | アルマイト処理品 | [6 empty] | ・ | （ |  |  | ）
| 7 |  | 金属成形板張り | [25 empty] | （１４．６．２）（表１４．２．１） | [5 empty] | ・ | Ａ種 |  |  | Ｓ－４ |  |  |  | ※ | Ａ－３ |  |  |  | ※ | Ｗ－４ |  |  |  | ※ | 70 |  |  |  |  | ※ | 図示 |  |  |  | カーテンウォール工事 |  | 2 |  | メタルカーテン |  | カーテンウォールの材料 | [26 empty] | （１７．２．２） |  |  |  | ・ | 硬質塩ビ製 | [5 empty] | ※ | 塗装品 | [6 empty] | ※ | ３００
|  |  |  | 形状 |  |  |  |  | 製法 |  |  |  | 材種 | [5 empty] | 寸法（ｍｍ） |  |  |  | 厚さ（ｍｍ） |  |  | 表面処理 | [8 empty] | ・ | Ｂ種 |  |  | Ｓ－５ |  |  |  | ・ | （ | Ａ－４ |  | ） | ・ | （ | Ｗ－５ |  | ） | ・ | （ ７０ |  |  | ） | [10 empty] | ウォール |  | 材料 | [6 empty] | 規格 | [15 empty] | 映像調整 | [14 empty] | ・ | 木目調 | [6 empty] | ・ | （ |  |  | ）
|  |  |  | ・ | スパンドレル形 |  |  |  | ・ | 押出し |  |  | ※ | アルミニウム | [11 empty] | ・ | Ｂ－１種 | [7 empty] | ・ | Ｃ種 |  |  | Ｓ－６ |  |  |  |  | Ａ－４ |  |  |  |  | Ｗ－５ |  |  |  |  | 100 | [15 empty] | ※ | アルミニウム製 | [5 empty] | ※ | 標仕１６．２．３による | [6 empty] | ・ | Ａ－１種 | [6 empty] | ・ | 行う
[9 empty] | ・ | ロール |  |  | ・ | （ |  |  |  | ） | [7 empty] | ・ | Ｂ－２種 | [49 empty] | ・ | （ ） | [6 empty] | ・ | Ａ－２種 | [6 empty] | ・ | 行わない
|  |  |  | ・ | パネル形 |  |  |  | ※ | プレス | [15 empty] | ・ | （ |  | ） | [6 empty] | 表面処理 | [25 empty] | （表１４．２．１） | [22 empty] | 皮膜の種類 | [12 empty] | ２０ | 1 | ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ | 性能等が確認できる資料を監督職員に提出すること。 | [22 empty] | （２０．２．２）
[9 empty] | ・ | （ |  | ） | [24 empty] | ※ | Ｂ－１種 |  |  |  | ・Ｂ－２種 |  |  | （ | ・ | ブラウン系 |  |  |  | ・ | ブラック |  |  | ・ | ステンカラー |  |  |  |  | ） | [8 empty] | ・ | ステンレス | [13 empty] | （※標仕表１４．２．１による）
[85 empty] | 着色（ ） | [12 empty] | ユニット及びその他工事 |  |  | 施工箇所 | [5 empty] | 仕上り高（ｍｍ） |  |  |  |  | 適用地震時水平力 | [5 empty] | 耐荷重性能 |  |  |  | 表面仕上げ材
|  |  |  | 伸縮調整継手 |  |  |  |  | ※ | 設けない |  |  |  | ・ | 設ける（施工箇所は図示） | [13 empty] | （１４．６．３） | [5 empty] | 屋内建具 |  |  |  | 表面処理 | [22 empty] | （表１４．２．１） | [7 empty] | 製品及び取付位置の寸法許容差 | [11 empty] | ※ | 標仕表１７．２．１～３による | [17 empty] | １階 事務室 | [5 empty] | 56 |  |  |  |  | ・ | １．０Ｇ |  |  |  |  | ・ | ３，０００Ｎ |  |  | ・ | 帯電防止床タイル
[37 empty] | ※ | Ｃ－１種又はＢ－１種 | [31 empty] | ガラス溝の寸法、形状 | [11 empty] | ※ | 製造所の仕様による | [28 empty] | ・ | ０．５Ｇ |  |  |  |  | ・ | ５，０００Ｎ |  |  | ・ | タイルカーペット
| 8 |  | アルミニウム製笠木 | [25 empty] | （１４．７．２）（表１４．２．１）（表１４．７．１） | [7 empty] | ・ | Ｃ－２種又はＢ－２種 | [5 empty] | （ | ・ | ブラウン系 |  |  |  | ・ | ブラック |  |  | ・ | ステンカラー |  |  |  |  | ） | [40 empty] | １階 職員室 | [5 empty] | 56 |  |  |  |  | ・ | １．０Ｇ |  |  |  |  | ・ | ３，０００Ｎ |  |  | ・ | 帯電防止床タイル
|  |  |  | 種類 |  |  | 板厚（ｍｍ） |  |  |  | 表面処理 |  |  |  |  | 固定間隔 | [6 empty] | 備考 | [42 empty] | 3 |  | ＰＣカーテン |  | カーテンウォールの材料 | [26 empty] | （１７．３．２～５） | [14 empty] | ・ | ０．５Ｇ |  |  |  |  | ・ | ５，０００Ｎ |  |  | ・ | タイルカーペット
|  |  |  | ・ | ２５０形 |  | １．６以上 |  |  |  | ※ | Ａ－１又 はＢ－１種 |  |  |  | 固定方法及び間隔は品質計画で定めたもの | [6 empty] | 隅角部及び突当たり部等の役物は本体製造所の仕様による | [8 empty] | 5 | 網戸等 |  | 網戸の防虫網 | [26 empty] | （１６．２．３） | [5 empty] | ウォール |  |  | コンクリート | [5 empty] | ※ | 標仕１７．３．２（ａ）（ⅰ）～（ⅳ）による | [33 empty] | ・ | １．０Ｇ |  |  |  |  | ・ | ３，０００Ｎ |  |  | ・ | 帯電防止床タイル
|  |  |  | ・ | ３００形 |  | １．８以上 | [28 empty] | 網の種類 |  |  |  | ・ | ステンレス製(SUS316) | [6 empty] | ※ | 合成樹脂製 |  |  |  | ・ | ガラス繊維入り合成樹脂製 | [16 empty] | 鉄筋 |  | ※ | ２９５Ａ |  |  | （ | ・ | Ｄ１３ |  | ・ | Ｄ１０ ） | [29 empty] | ・ | ０．５Ｇ |  |  |  |  | ・ | ５，０００Ｎ |  |  | ・ | タイルカーペット
|  |  |  | ・ | ３５０形 |  | ２．０以上 |  |  |  | ・ | Ｂ－２種 | [23 empty] | 形式 |  |  |  | ※ | 外部可動式 |  |  |  | ・ | 固定式 | [24 empty] | 補強鉄線の径(mm) | [6 empty] | ※ | ３．２ |  | ・ | ４．０ |  | ・ | ５．０ |  | ・ | ６．０
|  |  |  | ・ | １００形 | [65 empty] | 配筋 |  | ※ | 図示による | [26 empty] | スロープ及びボーダー
|  |  |  | ・ | （ ） | [26 empty] | 6 | 鋼製建具 |  | 簡易気密扉の簡易気密ドアセット性能値 | [26 empty] | （１６．４．２）（表１６．４．１） | [7 empty] | 先付けの材料 | [5 empty] | ・ | サッシ枠 |  |  |  | ・ | ゴンドラ用ガイドレール | [19 empty] | ※ | 製造所の標準仕様 | [7 empty] | ・ | 図示
[36 empty] | ※ | 適用する（適用箇所は建具表による） | [11 empty] | ・ | 適用しない | [19 empty] | 表面仕上げ剤 | [5 empty] | ・ | 磁器質タイル
|  |  |  | ・ | 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した固定金具の間隔、固定方法等 | [70 empty] | ・ | 石材 |  | （ | ・ | 花こう岩 |  |  |  | ・ | 大理石 |  |  | ） | [11 empty] | 配線用取出しパネル
[5 empty] | ※図示による ・その他（ ） | [29 empty] | 外部に面する鋼製建具の耐風圧性 | [34 empty] | ガスケットを用いる場合のアンカー溝の寸法及び寸法許容差(mm) | [31 empty] | 設置割合は、全体面積の２０～３０％とする。また、配線用の取出し開口部は、パネル１枚につき１箇所以上とし、大きさは４０ｍｍ×８０ｍｍ程度とする。
[36 empty] | ※ | 建具表に図示 | [5 empty] | ・ | Ｓ－４ |  |  | ・ | Ｓ－５ |  |  | ・ | （ |  |  |  | ） | [13 empty] | ・ | ｈ＝１～+２、Ｗ１及びＷ２＝±１
| 9 |  | 手すり及びタラップ | [25 empty] | （１４．２．１）（１４．８．２）（１４．８．３）（表１４．２．２） | [40 empty] | 製品及び取付位置の寸法許容差 | [11 empty] | ※ | 標仕表１７．３．１～２による
|  |  |  | 種類 |  |  | 材料の種別 | [8 empty] | 表面処理 | [15 empty] | 7 | 鋼製軽量建具 |  | 鋼板 ・溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯（JIS G 3302） | [26 empty] | （１６．５．２） | [36 empty] | 2 | 可動間仕切 | ＪＩＳ Ａ６５１２によるものとする。 | [22 empty] | （２０．２．３）
|  |  |  | ・ 手すり |  |  | ・ | ステンレス（ＳＵＳ３０４） | [7 empty] | ※ | ＨＬ程度 |  |  |  | ・ | 鏡面程度 | [12 empty] | ・電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯（JIS G 3313） ・（ ） | [64 empty] | （パーティション） | 構造形式 | [5 empty] | 表面板及び厚さ（ｍｍ） | [10 empty] | パネル仕上げ | [5 empty] | パネル見込み
[7 empty] | ・ | 鉄 | [7 empty] | 亜鉛めっき |  |  |  | 外部 |  |  | ※ | Ｃ種 | ・ | （ |  |  | ） | [5 empty] | ビニル被覆鋼板 | [28 empty] | １８ |  | 1 | 材料 |  |  | 防火材料の指定 | [26 empty] | （１８．１．３） |  |  |  | ・ | パネル式 |  |  |  |  | ※ | 鋼板 |  | （ | ※ | ０．６ |  | ・ | ０．８ |  | ） | ※ | メラミン樹脂又はアクリル樹脂焼付 |  |  |  |  | ※ | ６０以上
[20 empty] | 内部 |  |  | ※ | Ｅ種 | ・ | （ |  |  | ） | [5 empty] | ・使用する ・使用しない | [34 empty] | ※ | 屋内の壁及び天井の塗装仕上げ材は、防火材料とする。 | [17 empty] | ・その他（ ） | [11 empty] | ・ | スタッドパネル式 |  |  |  |  | ・ | （ | [8 empty] | ） | [6 empty] | ・ | （ |  | ）
|  |  |  | ・ タラップ |  |  | ・ | ステンレス（ＳＵＳ３０４） | [7 empty] | ※ | 研磨無し | [17 empty] | 使用箇所 ※図示による ・その他（ ） | [28 empty] | 塗装工事 | [36 empty] | ・ | スタッド式 | [15 empty] | ・ | （ |  |  |  | ） | ※ | ３０以上
[7 empty] | ・ | 鉄 | [7 empty] | 亜鉛めっき |  |  |  | 内外部 |  |  | ※ | Ｃ種 | ・ | （ |  |  | ） | [36 empty] | 2 | 塗料の種類 |  |  | ・ 塗料の種類（ ＷＰ ） | [11 empty] | 種別 ・ 図示による ・その他（ 種） | [41 empty] | ・ | （ |  | ）
|  |  |  | ※取付け金物等は、全てステンレス（SUS34）製とする。 | [30 empty] | カラ－鋼板 | [34 empty] | ・ 塗料の種類（ ＵＣ ） | [11 empty] | 種別 ・ 図示による ・その他（ 種） | [18 empty] | 遮音性能
|  |  |  | ※足掛り部は、スリップ止め加工とする。 | [30 empty] | ・使用する ・使用しない | [34 empty] | ・ 塗料の種類（ ラフトンローラー ） | [11 empty] | 種別 ・ 図示による ・その他（ 種） | [19 empty] | 中心周波数500Hzの音についての透過損失(dB) | [15 empty] | ・ | 36未満 |  |  | ・ | 36以上
[35 empty] | 使用箇所 ※図示による ・その他（ ） | [34 empty] | ・ 塗料の種類（ 防水形複層塗材Ｅ ） | [11 empty] | 種別 ・ 図示による ・その他（ 種）
| 9 |  | ふっ素樹脂焼付 | 性能の確認できる資料を監督職員に提出する。 | [65 empty] | ・ 塗料の種類（アクリルシリコンＧＰ ） | [11 empty] | 種別 ・ 図示による ・その他（ 種） | [16 empty] | 3 | 移動間仕切 | [23 empty] | （２０．２．４）
|  |  | 塗装鋼板 | [28 empty] | 8 | ステンレス製建具 |  | ステンレス鋼板の材料 ・SUS304 ・SUS430J1L ・SUS430(屋内のみ) | [34 empty] | ・ 塗料の種類（ ） | [11 empty] | 種別 ・ 図示による ・その他（ 種） | [17 empty] | （スライディングウォール） | 施工箇所 | [6 empty] | 遮音性能 | [5 empty] | 表面材の材質 |  |  |  |  | 表面仕上げ |  |  |  |  | パネル見込み
[35 empty] | ・その他（ ） | [72 empty] | ・ | 一般タイプ |  |  |  |  | ※ | 鋼板 |  |  |  | ※ | 焼付塗装 |  |  |  | ※ | ６０程度
[66 empty] | 3 | 床用塗料塗り |  |  | 材質 | [5 empty] | ウレタン樹脂系塗料 | [5 empty] | （ | ・ | 標準色 |  |  |  | ・ | （ |  |  |  | ） | ） | [19 empty] | ・ | （ |  |  | ） | ・ | 壁紙張り |  |  |  | ・ | （ |  | ）
[32 empty] | 9 | 木製建具 |  | かまち戸の樹種 | [5 empty] | かまち |  |  | （ | 杉上小 |  |  |  | ） |  | 鏡板 |  | （ |  |  |  |  | ） |  |  |  | （１６．７．２） | [45 empty] | ・ | 遮音タイプ |  |  |  |  | ※ | 鋼板 |  |  |  | ※ | 焼付塗装 |  |  |  | ※ | ６０程度
[70 empty] | 仕上げ種別 | [5 empty] | ・ | 平滑仕上げ |  |  |  |  | ・ | 防滑仕上げ | [30 empty] | ・ | （ |  |  | ） | ・ | 壁紙張り |  |  |  | ・ | （ |  | ）
[35 empty] | ふすまの上張り | [26 empty] | （表１６．７．３） | [38 empty] | 遮音タイプは、中心周波数500Hzの音について透過損失として３６ｄｂ以上のものとする。また、取付方法は製造所の仕様とし、適切な資料を監督職員に提出する。
[36 empty] | ※ | 新鳥の子又はビニル紙程度（押入の裏面は除く） | [14 empty] | ・ | 鳥の子 | [16 empty] | 塗布量 | [5 empty] | プライマー塗りの上主剤２回塗りとし、総塗布量は０．５ｋｇ/ｍ2以上とする。
[32 empty] | 10 | 建具用金物 |  | マスターキー | [30 empty] | 4 | 防塵用塗料塗り |  |  | 材質 | [5 empty] | 水系アクリル系樹脂塗装 | [7 empty] | （ | ※ | 標準色 |  |  |  | ・ | （ |  |  |  | ） | ） |  |  | 4 | トイレブース | パネル表面材の種類 ・ 図示による ・その他（ ） | [22 empty] | （２０．２．５）
[36 empty] | ※ | 製作する |  |  |  |  | ・ | 製作しない | [58 empty] | ※ | メラミン樹脂系化粧板（標準色、アルミ製コーナーエッジ付）
[37 empty] | 鍵の本数 ・（ ）本１組 | [24 empty] | （１６．８．３）（１６．８．４） | [7 empty] | 仕上げ種別 | [5 empty] | コーティング（ローラー刷毛塗り） | [25 empty] | ・ | ポリエステル樹脂系化粧板
[32 empty] | 11 | 自動ドア開閉装置 |  | ※ | 製造所標準製作規定寸法許容差による | [25 empty] | （１６．９．２）（１６．９．３）（表１６．９．１～表１６．９．３） | [7 empty] | 塗布量 | [5 empty] | 主剤２回塗りとし、総塗布量は０．２５ｋｇ/ｍ2以上とする。 | [24 empty] | 脚部構造金物（ステンレス製） | [10 empty] | ※ | 幅木タイプ |  |  |  |  | ・ | 支柱タイプ
[35 empty] | 開閉方法 | [7 empty] | センサーの種類
[35 empty] | ※ | スライディングドア | [6 empty] | ・ | マットスイッチ | [5 empty] | ・ | 電子マットスイッチ | [6 empty] | ・ | ( |  |  | ) | [36 empty] | 5 | 階段滑り止め | 材種 |  |  | ステンレスＳＵＳ３０４ | [20 empty] | （２０．２．６）
[35 empty] | ・ | スイングドア | [6 empty] | ※ | 光線スイッチ | [5 empty] | ・ | 音波スイッチ | [12 empty] | １９ |  | 1 | ビニル床シ－ト張り |  |  | ・ビニル床シ－ト | [30 empty] | 形式 |  |  | ビニルタイヤ入り
[43 empty] | ・ | 熱線スイッチ | [5 empty] | ・ | 光電スイッチ | [18 empty] | 工法 | [26 empty] | （１９．２．３） | [7 empty] | （両端フラットエンド | [5 empty] | ※ | 有り（ |  | ※ | ビニル製 |  |  | ・ | ステンレス製 |  |  | ） |  | ・ | 無し | ）
[64 empty] | 内装工事 | [6 empty] | ※ | 熱溶接工法 |  |  |  |  | ・ | 突付け |  |  | （ | 施工箇所 |  |  | （ | [10 empty] | ） | ） |  |  |  | 幅 |  |  | ※ | ３５ |  |  | ・ | （ |  |  |  | ）
[35 empty] | ・ | 凍結防止装置（適用箇所は建具表による） | [33 empty] | 種類、厚さ等 ※図示による ・その他（ ）
[99 empty] | 6 | 表示標識 | 性能等が確認できる資料を監督職員に提出すること。また、市販品以外は、共通詳細図による。
[32 empty] | 12 | 自閉式上吊り引戸 |  | 品質規格 | [26 empty] | （１６．１０．２～１６．１０．４） （表１６．１０．１） | [7 empty] | ・帯電防止床タイル | [53 empty] | （２０．２．１０）
[33 empty] | 装置 |  |  | ※ | 標仕 表１６．１０．１による | [7 empty] | ・ | 製造所標準仕様による | [54 empty] | 衝突防止表示
１５ | 1 |  | 床コンクリートの | 下記以外は標仕表６．２．４及び標仕１５．３．２による | [24 empty] | （表６．２．４）（１５．３．１）（１５．３．２） | [40 empty] | 性能 | [31 empty] | ※ | 適用する |  |  | （ | ※ | 市販品 |  |  | ・ | 図示 |  | ） |  | ・ | 適用しない
|  |  | 直均し仕上げ | 施工場所 | [10 empty] | 平たんさ（ｍｍ） | [5 empty] | 備考 | [10 empty] | 13 | 重量シャッター |  | 外部に面するシャッターの耐風圧強度 | [26 empty] | （１６．１１．２） | [8 empty] | 体積抵抗値（ＪＩＳ Ｋ６９１１による）１．０×１０の9乗Ω以下、又は漏えい抵抗値（ＪＩＳ Ａ１４５４による）１．０×１０の10乗Ω未満とする。
左官工事 |  |  |  | フリーアクセスフロア（パネル工法）範囲 | [10 empty] | １ｍにつき１０以下 | [5 empty] | 塗料塗りの場合も含む | [14 empty] | ・ | ５００Pa |  |  | ・ | ８００Pa |  |  | ・ | １２００Pa |  |  |  | ・ | （ |  |  |  |  | Pa） | [45 empty] | 案内板等
|  |  |  | フリーアクセスフロア（溝工法）範囲 | [10 empty] | ３ｍにつき７以下 | [19 empty] | 開閉機能 |  |  |  |  | ※ | 上部電動式（手動併用） | [7 empty] | ・ | 上部手動式 | [51 empty] | 案内用記号は、ＪＩＳ Ｚ８２１０による。
[35 empty] | 一般重量シャッターのシャッターケース | [34 empty] | 下地の工法
[36 empty] | ※ | 設ける |  |  |  |  | ・ | 設けない | [27 empty] | モルタル塗り下地、セルフレベリング材下地及び木造下地以外の下地の工法 | [22 empty] | （１９．２．３） | [6 empty] | 法令に基づく表示
| 2 |  | セルフレベリング材塗り | セルフレベリング材の種類及び品質 ※図示による ・その他（ ） | [20 empty] | （１５．４．２） | [9 empty] | 危害防止機構（電動の場合） | [11 empty] | ※ | 有 | （障害物感知装置自動閉鎖型） | [21 empty] | ※図示による ・その他（ ） | [30 empty] | ※ | 適用する（市販品） | [6 empty] | ・ | 適用しない
図面番号
|  | 建築工事特記仕様書 | [28 empty] | 建築士事務所名 |  |  | 柳 田 一 級 建 築 設 計 事 務 所 | [29 empty] | 柳田 章美 | [5 empty] | 工事名称 | [10 empty] | 平成３０年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（施設整備事業）株式会社トモエ牛舎他新築工事 | [27 empty] | 検図
Ａ－４
[31 empty] | 一級建築士事務所 宮崎県知事登録 | [6 empty] | 第 Ｅ－１９０２ | [11 empty] | 号 |  |  |  | 一級建築士登録 | [8 empty] | 第 |  | 145077 |  |  |  | 号 | 図面名称 | [10 empty] | 建築工事特記仕様書 （その３）