## その２
７ | 1 |  | 鉄骨の製作工場 | 製作工場の加工能力 | [26 empty] | （７．１．３） | ９ |  | 1 | アスファルト防水 | [27 empty] | （９．２．２）（９．２．３）（表９．２．３～表９．２．８） |  | １０ |  | 9 | 目地等 |  | ・ | 伸縮調整目地 | [25 empty] | １２ |  |  | ・ | 「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材
|  |  |  | ・ | 監督職員の承諾する製作工場 | [31 empty] | 種別 | [5 empty] | 施工箇所 | [28 empty] | 位置 ・図示による ・その他（ ） | [27 empty] | 施工箇所 | [6 empty] | 樹種 |  |  | 寸法 |  |  | 見付け材面の品質 |  |  |  | 含水率 | [7 empty] | 備考
鉄骨工事 |  |  |  | ・ | 建築基準法第７７条の４５第１項に基づき国土交通大臣から性能評価機関として指定を受けた（株）日本鉄骨評価センター又は（株）全国鉄骨評価機構が、「（ ）グレード」として評価し、国土交通大臣から認定を受けた工場又は同等以上の能力のある工場 | [26 empty] | 防水工事 |  |  |  |  | ・ | ＡⅠ－２ | [26 empty] | 石工事 | [6 empty] | ｼｰﾘﾝｸﾞ材の目地寸法 ・図示による ・その他（ ） ・屋外４ｍ以上、屋内３～６ｍ程度 | [24 empty] | 木工事
[37 empty] | ・ | Ａ－２ | [78 empty] | ※A種 ・B種 |  |  |  |  | ・ |  |  | ・
[37 empty] | ・ | ＢⅠ－２ |  |  |  |  | 床型枠用鋼製デッキプレートを使用したコンクリートスラブ | [26 empty] | ・ | 外壁に適用する場合の建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法
[37 empty] | ・ | （ ） | [32 empty] | ※図示による ・その他（ ） | [28 empty] | ・ | 「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材
| 2 |  | 施工管理技術者 | ※ | 適用しない |  |  |  |  | ・ | 適用する | [19 empty] | （７．１．３）（７．１．４） | [68 empty] | 施工箇所 |  |  |  | 化粧薄板の樹種 |  |  | 芯材 の樹種 |  |  | 寸法 |  |  | 化粧薄板 の厚さ(mm) |  |  |  | 見付け材面の品質 |  |  |  | 含水率 |  |  |  | 備考
[37 empty] | 断熱工法の断熱材厚さ（ｍｍ） | [9 empty] | ※ | ２５ |  |  | ・ | （ |  |  | ） | [7 empty] | （９．２．２）
| 3 |  | 鋼材 | 鋼材の材質 | [26 empty] | （７．２．１）（７．２．１０）（表７．２．１） | [6 empty] | ただし、特定フロンを含まないもの。 | [26 empty] | １１ |  | 1 | 伸縮調整目地及び |  | 位置 ※標仕 表１１．１．１による ・図示による | [25 empty] | （１１．１．３）（表１１．１．１） | [24 empty] | ※A種・B種 ・ |  |  |  | ・
|  |  |  | 種類の記号 |  |  |  | 使用箇所 | [16 empty] | 規格等 | [42 empty] | ひび割れ誘発目地 | [52 empty] | ・
[8 empty] | 図 示 | [16 empty] | ※ＪＩＳ規格による | [11 empty] | 立上り部の保護ｺﾝｸﾘｰﾄ ・適用する ・適用しない | [25 empty] | （９．２．２）（９．２．５） |  | タイル工事 | [34 empty] | ・ | 「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり構造用集成柱
[25 empty] | ※ＪＩＳ規格による | [12 empty] | ・ | れんが押え |  |  |  | （ | 種類 | [18 empty] | ） |  |  |  | 2 | セメントモルタルによる |  | タイルの形状、寸法等 | [25 empty] | （１１．２．２）（１１．２．３）（１１．２．７） |  |  |  | 施工箇所 |  |  |  | 化粧薄板 の樹種 |  |  | 芯材 の樹種 |  |  | 寸法 |  |  | 見付け材面の品質 |  |  |  | 化粧薄板の厚さ(mm) |  |  |  | 含水率 |  |  |  | 備考
[25 empty] | ※ＪＩＳ規格による | [12 empty] | ・ | 乾式保護材 |  |  |  | （ | ※ | 押出成形セメント板（厚さ１５ｍｍ） | [9 empty] | ・ | （ | [5 empty] | ） | ） |  |  |  |  | 陶磁器質タイル張り |  | 施工 箇所 |  | 主な用途 による区分(JIS) |  | 形状/寸法 |  | 吸水率による区分 | [5 empty] | うわぐすり |  |  |  | 役物 |  | 色 |  |  | 再生材の適用 |  | 耐凍害性 |  | 滑り 抵抗 性 | 備考
[25 empty] | ※ＪＩＳ規格による | [12 empty] | ・ｺﾝｸﾘｰﾄ押え ・ﾓﾙﾀﾙ押え（屋内等） ・（ ） | [82 empty] | ※A種・B種 ・ |  |  |  | ・
[37 empty] | 屋根露出防水絶縁工法における脱気装置の種類及び設置数量 | [38 empty] | Ⅰ類 |  | Ⅱ類 |  | Ⅲ類 |  | 施ゆう |  | 無ゆう |  | 有 | 無 | 標準 | 特注 |  |  |  | 有 | 無 | [26 empty] | ・
| 4 |  | 高力ボルト | ・ | トルシア形高力ボルト | [22 empty] | （７．２．２） | [8 empty] | ・図示による ・その他（ ） | [32 empty] | 来客玄関 |  |  |  | 100×100 |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ | ・ | ・ | ・ |  | ・ |  | ・ | ・ | ・
|  |  |  | ・ | ＪＩＳ形高力ボルト | [31 empty] | 屋内防水密着工法における保護層 | [32 empty] | 職員玄関 |  |  |  | 100×100 |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ | ・ | ・ | ・ |  | ・ |  | ・ | ・ | ・ |  |  | 4 | 造作用単板積層材 | 「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材 | [27 empty] | （１２．２．１）
|  |  |  | ・ | 溶融亜鉛めっき高力ボルト | [31 empty] | ※設ける ・設けない | [32 empty] | 標準的な曲がりの役物は一体成形とする | [29 empty] | 施工箇所 |  |  | 厚さ |  | 表面の化粧加工 | [14 empty] | 防虫処理 |  |  |  |  | 備考
[41 empty] | 種類及び箇所 ※図示による ・その他（ ） | [28 empty] | 試験張り |  |  | ・ | 行う |  | ※ | 行わない | [27 empty] | ・有り（加工 ・天然木加工・塗装加工） ・無し（等級： ） | [14 empty] | ・適用する ・適用しない |  |  |  |  | ・
| 5 |  | アンカ－ボルト | 構造用アンカ－ボルトの種類 ・図示による ・その他（ ） | [23 empty] | （７．２．４） | [41 empty] | 見本焼き |  |  | ・ | 行う |  | ※ | 行わない
|  |  |  | 建方用アンカ－ボルトの種類 ・図示による ・その他（ ） | [32 empty] | 防水層の下地をモルタル塗りとする場合の適用箇所 | [32 empty] | モルタル塗りのコンクリート素地面の処理 ・MCR工法 ・目荒し工法（高圧洗浄）・
[37 empty] | ※図示による ・その他（ ） | [32 empty] | 壁タイル張りの工法 | [29 empty] | 「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材
| 6 |  | 柱底均しモルタル | ※ | Ａ種 |  |  | ・ | Ｂ種 | [21 empty] | （７．２．９）（表７．１０．２） | [39 empty] | 外装タイル |  |  |  | ※ | 密着張り |  |  |  |  | ・ | 改良積上げ張り |  |  |  |  | ・ | 改良圧着張り | [11 empty] | 施工箇所 |  |  | 厚さ |  | 表面の化粧加工 | [11 empty] | 防虫処理 |  |  |  | 含水率 |  |  |  | 備考
|  |  | 工法 |  | 無収縮モルタルの製造所 | [6 empty] | 性能等の確認できる資料を監督職員に提出すること。 | [21 empty] | 2 | 改質アスファルト | [27 empty] | （９．３．２～９．３．４） | [7 empty] | 内装タイル以外のユニットタイル | [9 empty] | ・ | マスク張り |  |  |  |  | ・ | モザイクタイル張り | [16 empty] | ・有り(加工・天然木加工・塗装加工) ・無し（ ） | [11 empty] | ・適用する ・適用しない |  |  |  | ※14%以下 |  |  |  | ・
[35 empty] | シート防水 |  | 施 工 箇 所 | [8 empty] | 種 別 | [6 empty] | 厚さ（ｍｍ） |  |  |  | 仕上げ塗料塗り
| 7 |  | 高力ボルト接合 | [24 empty] | （７．４．２） | [17 empty] | ・ | ＡＳ－１ |  |  | ・ | ＡＳ－２ | [5 empty] | ・ | シルバー |  | ・ | カラー | [8 empty] | 既製調合モルタル
|  |  |  | すべり係数試験の実施 ※行う ・行わない | [41 empty] | ・ | ＡＳ－１ |  |  | ・ | ＡＳ－２ | [5 empty] | ・ | シルバー |  | ・ | カラー | [9 empty] | モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、 | [26 empty] | 5 | 床張り用合板等 | ・ 普通合板□Ｇ | [27 empty] | （１２．２．１）
|  |  |  | すべり係数試験方法（ ） 試験片の摩擦面の状態（ ） | [23 empty] | （７．４．７） | [42 empty] | 混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。 | [28 empty] | 施工箇所 |  | 厚さ |  | 表板の樹種名 |  |  | 接着の程度 |  | 板面の品質 |  |  |  |  | 防虫処理 |  |  |  | 難燃処理 |  |  |  | 防炎処理 |  |  |  | 備考
|  |  |  | ・本締付けにおけるJIS形高力ボルトをナット回転法で締め付ける場合の、ボルトの長さが | [29 empty] | 3 | 合成高分子系 | [27 empty] | （９．４．２）（９．４．３）（表９．４．１） | [7 empty] | （品質・性能・試験方法） | [7 empty] | 建築材料等品質性能表による
|  |  |  | 呼び径の５倍を超える場合の回転量 ・図示による ・その他（ ） | [30 empty] | ﾙｰﾌｨﾝｸﾞシート防水 |  | 種別 |  |  |  |  | 厚さ（ｍｍ） |  |  |  |  | 施工箇所 | [7 empty] | 仕上げ塗料塗り |  |  |  |  | 使用分類 | [41 empty] | ※5.5 |  | ・ﾗﾜﾝ |  |  | ※1類 |  | 広葉樹 |  |  |  |  | ・適用する |  |  |  | ・適用する |  |  |  | ・適用する |  |  |  | ・
[37 empty] | ・ | Ｓ－Ｆ１ |  |  |  | ※ | １．２ | [11 empty] | ・ | シルバー |  |  |  | ※ | 非歩行 | [5 empty] | 3 | 接着剤による |  | タイルの形状、寸法等 | [25 empty] | （１１．３．２～４）（１１．３．７） | [5 empty] | ・ |  | ・しな |  |  | ・2類 |  | ※2等以上 ・1等 |  |  |  |  | ・適用しない |  |  |  | ・適用しない |  |  |  | ・適用しない
| 8 |  | 溶接接合 | 開先の形状 |  |  |  |  | ・ 図示による ・その他（ ） | [18 empty] | （７．６．４） | [8 empty] | ・ | Ｓ－Ｍ１ |  |  |  | ※ | １．５ | [11 empty] | ・ | カラー |  |  |  | ・ | 軽歩行 | [6 empty] | 陶磁器質タイル張り |  | 施工 箇所 |  | 主な用途 による区分(JIS) |  | 形状/寸法 |  | 吸水率による区分 | [5 empty] | うわぐすり |  |  |  | 役物 |  | 色 |  |  | 再生材の適用 |  | 耐凍害性 |  | 備考 | [8 empty] | ・ |  |  |  |  | 針葉樹
[37 empty] | ・ | Ｓ－Ｆ２ |  |  |  | ※ | ２．０ | [65 empty] | ※C-D以上
|  |  |  | エンドタブの切除の有無及び適用箇所 | [32 empty] | ・ | Ｓ－Ｍ２ |  |  |  | ※ | １．５ | [32 empty] | Ⅰ類 |  | Ⅱ類 |  | Ⅲ類 |  | 施ゆう |  | 無ゆう |  | 有 | 無 | 標準 | 特注 |  |  |  | 有 | 無 | [14 empty] | ・
|  |  |  | 切除の有無 ・有 ・無 | [32 empty] | ・ | Ｓ－Ｍ３ |  |  |  | ※ | １．２ | [32 empty] | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ | ・ | ・ | ・ |  | ・ |  | ・ | ・
|  |  |  | 切断する箇所 ※図示による ・（ ） | [71 empty] | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ | ・ | ・ | ・ |  | ・ |  | ・ | ・ | [5 empty] | ・ 構造用合板□Ｇ
[37 empty] | ・ | 一般部のル－フィングシ－トの張付けを機械的固定工法で行う場合の建築基準法に基づき | [31 empty] | 標準的な曲がりの役物は一体成形とする | [29 empty] | 施工箇所 |  | 厚さ |  | 等級 |  |  | 表板の 樹種名 |  |  | 接着の程度 |  | 板面の品質 |  |  |  | 有効断面係数比 |  |  | 防虫処理 |  |  |  | 強度等級 |  |  |  | 備考
|  |  |  | スカラップの形状 ・図示による ・その他（ ） | [33 empty] | 定まる風圧力に対応した工法 ※図示による ・その他（ ） | [31 empty] | 試験張り |  |  | ・ | 行う |  | ※ | 行わない
|  |  |  | ※ | 改良型スカーラップ（建築鉄骨設計基準及び同解説 別図３．１１） | [64 empty] | 見本焼き |  |  | ・ | 行う |  | ※ | 行わない | [22 empty] | 図示 |  | ※12 |  | ※2級以上 | [5 empty] | ※１類 |  | ※C-D以上 | [6 empty] | ・適用する |  |  |  | ・適用する |  |  |  | ・
[34 empty] | 4 | 塗膜防水 | [27 empty] | （９．５．３）（表９．５．１）（表９．５．２） | [6 empty] | 接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※ 規制対象外 | [15 empty] | ・ | （ |  |  |  |  | ） | [9 empty] | ・ |  | ・1級 | [5 empty] | ・特類 |  | ・ | [6 empty] | ・適用しない |  |  |  | ( )
| 9 |  | 溶接部の試験 | [27 empty] | （７．６．１１） | [5 empty] | 種別 |  |  |  |  | 施工箇所 | [12 empty] | 備考 | [14 empty] | 外装タイル接着剤張りにおける目地のシーリング材 | [52 empty] | ・適用しない
|  |  |  | 試験の種別 | [5 empty] | 試験箇所 | [8 empty] | 試験方法 | [17 empty] | ・ | Ｘ－１ | [16 empty] | 仕上げ塗料塗り | [15 empty] | 打継ぎ目地 ※ポリウレタン系シーリング材 | [14 empty] | ・ | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | ※ | 超音波探傷試験 |  |  |  |  | 完全溶込み溶接部 | [8 empty] | ※ | 標仕７．６．１１（ｂ）による | [7 empty] | ・ | 図示 | [7 empty] | ・ | Ｘ－２ | [16 empty] | ・ | シルバー |  |  | ・ | カラー | [10 empty] | ひび割れ誘発目地 ※ポリウレタン系シーリング材 | [14 empty] | ・ | （ |  |  |  |  | ） | [7 empty] | ・ パーティクルボード□Ｇ
|  |  |  | ・ | 放射線試験 | [31 empty] | ・ | Ｙ－１ | [16 empty] | Ｙ－２工法の保護シート | [15 empty] | 伸縮調整目地 ※変成シリコーン系シーリング材 | [14 empty] | ・ | （ |  |  |  |  | ） | [7 empty] | 施工箇所 | [5 empty] | 厚さ |  |  | 表裏面の状態 による区分 |  |  |  |  | 曲げ強さ による区分 |  |  |  |  | 接着剤 による区分 |  |  |  |  | 難燃性 による区分
|  |  |  | ・ | マクロ試験 | [31 empty] | ・ | Ｙ－２ | [16 empty] | ※ | 適用する |  |  | ・ | 適用しない | [10 empty] | その他の目地 ※変成シリコーン系シーリング材 | [14 empty] | ・ | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | ・ | （ |  |  |  | ） | [60 empty] | モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 ・MCR工法 ・目荒し工法（高圧洗浄） | [22 empty] | ・ | （ |  | ） | [9 empty] | ※15 ・ | [7 empty] | ※13タイプ ・ |  |  |  |  | ※P又はM ・
脱気装置（Ｘ－１）
| 10 |  | デッキプレ－トの溶接 |  | デッキプレ－トと鉄骨部材の溶接方法 | [22 empty] | （７．７．８） | [9 empty] | ・ | 設ける |  |  | （ | 種類 |  |  | （ |  |  |  | ） |  | 設置数量 |  | （ | [8 empty] | ） |  |  |  | 4 | 陶磁器質タイル型枠 |  | タイルの形状、寸法等 | [25 empty] | （１１．４．２～３）（表１１．４．１） |  |  |  | ・ 構造用パネル
[5 empty] | ・図示による ・その他（ ） | [32 empty] | ・ | 設けない | [28 empty] | 先付け |  | 施工 箇所 |  | 主な用途 による区分(JIS) |  | 形状/寸法 |  | 吸水率による区分 | [5 empty] | うわぐすり |  |  |  | 役物 |  | 色 |  |  | 再生材の適用 |  | 備考 | [6 empty] | 施工箇所 | [5 empty] | 厚さ |  |  |  | 等級
[112 empty] | ・１級 |  |  |  | ・２級 |  |  |  | ・３級 |  |  |  | ・４級
| 11 |  | 塗料の種別 | 鉄骨鉄筋コンクリ－ト造の鋼製スリ－ブで鉄骨に溶接されたものの内面 | [23 empty] | （７．８．３） | [5 empty] | 5 | シーリング |  | 下表以外は、表９．６．１による | [25 empty] | （９．６．２）（表９．６．１） | [12 empty] | Ⅰ類 |  | Ⅱ類 |  | Ⅲ類 |  | 施ゆう |  | 無ゆう |  | 有 | 無 | 標準 | 特注
|  |  |  | 塗料の種別 ※A種 ・その他（ ） | [32 empty] | 施工箇所 | [14 empty] | シーリング材の種類（記号） | [23 empty] | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ | ・ | ・ | ・ |  | ・ | [6 empty] | 6 | 接着剤 | 接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする。 | [27 empty] | （１２．２．２～３）
|  |  |  | 耐火被覆材の接着する面の塗装 ・塗装を行う ・塗装を行わない | [32 empty] | 図示 | [14 empty] | ＭＳ－２ | [23 empty] | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ | ・ | ・ | ・ |  | ・ | [8 empty] | ホルムアルデヒドの放散量 ※ 規制対象外 ・ | [14 empty] | （ | [5 empty] | ）
標準的な曲がりの役物は一体成形とする
| 12 |  | 耐火被覆 | [27 empty] | （７．９．２～７．９．６） | [38 empty] | 試験張り ・行う ※行わない | [27 empty] | 7 | 防腐・防蟻 | ・防腐、防蟻処理が不要な樹種による製材及び集成材 | [27 empty] | （１２．３．１～２）
|  |  |  | 種 別 | [13 empty] | 所要性能及び適用構造区分 | [51 empty] | 見本焼き ・行う ※行わない | [32 empty] | 適用部位：（ ）
|  |  |  | ・ | ラス張りモルタル塗り | [31 empty] | ※ | コンクリートの打継ぎ目地 及び ひび割れ誘発目地 | [61 empty] | ・薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理
|  |  |  | ・ | 耐火材吹付け |  |  |  | ・ | 乾式吹付けロックウール | [27 empty] | 位置は図示 | [6 empty] | 寸法 |  |  | 幅２０mm以上、深さ１０mm以上 | [21 empty] | タイル型枠先付けの種類 | [29 empty] | 適用部位 | [13 empty] | 保存処理性能区分
[9 empty] | ・ | 半乾式吹付けロックウール | [59 empty] | 種 類 | [5 empty] | 適用タイル | [7 empty] | タイル型枠先付け面のせき板の種別 | [29 empty] | ・Ｋ２ ・Ｋ３ ・Ｋ４
|  |  |  | ・ | 湿式ロックウール | [31 empty] | 接着性試験 ・行う ・行わない | [32 empty] | ・タイルシート法 | [5 empty] | ・小口タイル ・二丁掛けタイル | [7 empty] | ※ 標仕6.8.3(b)(2) ・金属製タイル先付け用パネル ・ | [29 empty] | ・Ｋ２ ・Ｋ３ ・Ｋ４
|  |  |  | ・ | 耐火板張り | [31 empty] | ※簡易接着性試験 ・その他（ ） | [32 empty] | ・目地桝法
|  |  |  | ・ | 耐火材巻付け | [94 empty] | ・薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理
[70 empty] | ・桟木法 | [5 empty] | 大形タイル | [23 empty] | 適用部位 | [7 empty] | 処理の方法
| 13 |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ等の設置 | [27 empty] | （７．１０．３）（表７．１０．１） | [69 empty] | 床 組 | [6 empty] | ※標仕12.3.1(3)(ⅱ)①～④による | [14 empty] | ・
|  |  |  | 建方用アンカ－ボルト ※適用する ・適用しない | [62 empty] | 5 | 階段滑り止め |  | ※磁器製（ ） | [10 empty] | ・（ ） | [26 empty] | ※標仕12.3.1(3)(ⅱ)①～④による | [14 empty] | ・
[15 empty] | （ | ・ | Ａ種 |  | ※ | Ｂ種 |  | ・ | Ｃ種 |  | ） | [82 empty] | ※標仕12.3.1(3)(ⅱ)①～④による | [14 empty] | ・
|  |  |  | 構造用アンカ－ボルト ※適用する ・適用しない | [95 empty] | ・ボード原料接着材への薬剤混入による防腐、防蟻処理
[15 empty] | （ | ・ | Ａ種 |  | ※ | Ｂ種 |  | ・ | Ｃ種 |  | ） | [39 empty] | １２ |  | 1 | 表面仕上げ | [27 empty] | （１２．１．４） |  |  |  | 適用部位（ ）
[31 empty] | （７．１０．３）（表７．１０．２） | １０ |  | 1 | 清掃 |  | 屋内床用汚れ防止及びつや出しワックス | [21 empty] | （１０．１．５） | [10 empty] | 表面仕上げの種別 | [7 empty] | 適用箇所
|  |  |  | 柱底均しモルタルの種別 ※A種 ・B種 ・その他（ ） | [33 empty] | ※ | 使用する |  |  |  |  | ・ | 使用しない | [19 empty] | 木工事 |  |  |  |  | ・ | Ａ種
|  |  |  | 柱底均しモルタルの厚さ ・図示による ・その他（ ） | [27 empty] | 石工事 | [37 empty] | ※ | Ｂ種 | [26 empty] | 8 | 「製材」及び「合板」 | 合法木材証明書を監督員に提出すること。
[34 empty] | 2 | 天然石張り |  | 石の種類、表面仕上げ | [25 empty] | （１０．２．１）（表１０．２．１）（表１０．２．２） | [6 empty] | ・ | Ｃ種 | [27 empty] | 製品
| 14 |  | 溶融亜鉛めっき | [23 empty] | （７．１２．４） | [9 empty] | 施工箇所 | [6 empty] | 種類 |  |  |  | 産地・名称 | [5 empty] | 厚さ（ｍｍ） |  |  |  | 仕上げの種類 | [11 empty] | ・ | Ｄ種
|  |  | 高力ボルト接合 | 摩擦面の処理 ・適用する ・適用しない | [12 empty] | 処理方法 ※ﾌﾞﾗｽﾄ処理 ・その他（ ）
|  |  |  | 摩擦面のりん酸塩処理 ・行う ・行わない | [62 empty] | 2 | 製材 | [27 empty] | （１２．２．１） （１２．５．１） （１２．６．１） （１２．７．１） | １３ | 1 | 長尺金属板葺 | [28 empty] | （１３．２．２）（１３．２．３） （表１３．２．１）
|  |  |  | 行う場合のすべり耐力等の確認方法 ・図示による ・その他（ ） | [65 empty] | ・ | 「製材の日本農林規格」による下地用針葉樹製材 | [28 empty] | 長尺金属板の種類 | [13 empty] | 板厚（ｍｍ） |  |  |  |  | 屋根葺形式
[70 empty] | 施工箇所 |  |  |  | 樹種 |  |  | 寸法 |  |  | 等級 |  |  |  |  | 形状 |  |  |  | 含水率 |  |  |  |  | 備考 |  |  | 屋根及びとい工事 |  |  | ・ | 塗装溶融５５％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯(ＣＧＬＣＣＲ－２０-ＡＺ１５０) | [12 empty] | ・ | ０．４ |  |  |  | ・ | （ | [7 empty] | ）
[80 empty] | ※2級・ | [8 empty] | ※A種・B種・ |  |  |  |  | ・ | [19 empty] | ・ | （ |  |  | ）
[37 empty] | ジェットバ－ナ－の場合のバフ仕上げ ・有 ・無 | [42 empty] | ※2級・ | [13 empty] | ・ | [5 empty] | ・ | （ | [11 empty] | ）
８ | 1 |  | ＡＬＣパネル | [27 empty] | （８．４．２～８．４．５）（表８．４．３）（表８．４．４） | [68 empty] | ・ | 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法
|  |  |  | 種別 |  |  |  |  | 単位荷重（Ｎ/㎡） | [6 empty] | 厚さ（ｍｍ） |  |  |  | 取付工法種別 | [13 empty] | 3 | テラゾ張り |  | 種石の種類 |  |  |  |  | ※ | 大理石 |  |  |  | ・ | （ |  |  |  |  | ） | [9 empty] | （１０．２．１）（表１０．２．２） | [6 empty] | ・ | 「製材の日本農林規格」による造作用針葉樹製材 | [29 empty] | ※図示による ・その他（ ）
コンクリートブロック・ＡＬＣパネル・押出成形セメント板工事 |  |  |  | ・ | 外壁パネル |  |  |  | ・ | 1180 |  |  | ・ | 1960 |  | ※ | １００ |  |  | ・ | Ａ種 |  | ・ | Ｂ種 |  | ・ | Ｃ種 |  | ・ | 図示 | [39 empty] | 施工箇所 |  |  |  | 樹種 |  |  | 寸法 |  |  | 等級 |  |  |  |  | 形状 |  |  |  | 含水率 |  |  |  |  | 備考
|  |  |  | ・ | 間仕切壁パネル | [10 empty] | ※ | １００ |  |  | ・ | Ｂ種 |  | ・ | Ｃ種 |  | ・ | Ｄ種 |  | ・ | Ｅ種 | [7 empty] | 表面仕上げ | [6 empty] | ※ | 本磨き |  |  |  | ・ | （ |  |  |  |  | ） | [32 empty] | ※A種・B種・ |  |  |  |  | ・ |  |  |  | 2 | 折板葺 | [28 empty] | （１３．３．２）（１３．３．３） （表１３．２．１）
|  |  |  | ・ | 屋根パネル |  |  |  | ・ | 980 | [5 empty] | ※ | １００ |  |  | ※ | 標仕８．４．５による | [78 empty] | 形式 |  |  |  |  | ・ | 重ね形 |  |  | ・ | はぜ締め形 |  |  |  |  | ・ | かん合形
|  |  |  | ・ | 床パネル |  |  |  | ・ | 2350 |  |  | ・ | 3530 |  | ・ | １００ | [16 empty] | 4 | 取付け金物 |  | ・外壁湿式工法及び内壁空積工法 | [22 empty] | （１0．２．２） | [39 empty] | 形状（ｍｍ） |  |  |  |  | 山高 |  | （ |  |  | ） |  | 山ピッチ |  |  | （ |  |  | ） |  | 板厚（ |  | ・ | ０．６ |  | ・ | ０．８ |  | ）
[16 empty] | ・ | １５０ | [20 empty] | 受金物の材質、形状及び寸法 ・図示による ・その他（ ） | [31 empty] | ・ | 「製材の日本農林規格」による広葉樹製材 | [28 empty] | 材料（規格等） |  |  |  |  | ・ | 塗装溶融５５％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼帯(ＣＧＬＣＣＲ－２０-ＡＺ１５０)
[70 empty] | 施工箇所 |  |  |  | 樹種 |  |  | 寸法 |  |  | 等級 |  |  |  |  | 形状 |  |  |  | 含水率 |  |  |  |  | 備考 | [10 empty] | ・ | （ | [21 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 外壁パネル工法における建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 | [22 empty] | （８．４．３） | [8 empty] | ・乾式工法 | [42 empty] | ※１級・ | [8 empty] | ※A種・B種・ |  |  |  |  | ・ | [5 empty] | 軒先面戸板 |  |  |  |  | ※ | 有り |  |  |  | ・ | 無し
[5 empty] | ※図示による ・その他（ ） | [32 empty] | 金物の方式 ・スライド方式 ・ロッキング方式 | [41 empty] | ※１級・ | [13 empty] | ・ | [5 empty] | 断熱材 |  |  |  |  | ※ | 有り |  | （ | 種別： | [6 empty] | 厚さ（ｍｍ）： | [5 empty] | ） |  | ・ | 無し
[100 empty] | 耐火性能 |  |  |  |  | ※ | ３０分耐火 |  |  |  | ・ | 無し
|  |  |  | 床パネルの耐火性能 | [5 empty] | ・ | １時間 |  |  |  | ・ | ２時間 | [21 empty] | あと施工アンカ－の材質及び寸法 ・図示による ・その他（ ） | [31 empty] | ・ | 「製材の日本農林規格」以外の製材 | [28 empty] | ・ | 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法
[70 empty] | 施工箇所 |  |  |  | 樹種 |  | 寸法 |  | 造作材の材面 の品質 |  |  |  |  | 防虫処理 |  |  |  | 難燃処理 |  |  | 含水率 |  |  |  | 備考 | [6 empty] | ※図示による ・その他（ ）
| 2 |  | 押出成形セメント板 | 厚さ |  | ※ | ５０ｍｍ以上 | [23 empty] | （８．５．２～８．５．５）（表８．５．１）（表８．５．２） |  |  | 5 | その他の材料 | [23 empty] | （１0．２．３）
|  |  | （ＥＣＰ） |  | 種類 |  | 無石綿タイプ（タイプⅡ） | [29 empty] | ・ | 外壁湿式工法に使用するドレンパイプの材質 ・j樹脂ﾈｯﾄ製ｸﾛｽﾒｯｼｭ付き ・その他（ ） | [39 empty] | （ |  |  |  | ） | ・適用する |  |  |  | ・適用する |  |  | ※A種・B種 |  |  |  | ・ |  |  |  | 3 | 粘土瓦葺 | 種類 |  |  | （ 仕上げ表図示による | [9 empty] | ） | [14 empty] | （１３．４．２）
[5 empty] | 施工箇所 |  |  |  |  | 表面形状 | [9 empty] | 工法 |  |  |  |  | 耐火性能 | [52 empty] | 造作材の場合 |  |  |  |  | ・適用しない |  |  |  | ・適用しない |  |  | ・ | [9 empty] | 大きさ |  |  | （ 仕上げ表図示による | [9 empty] | ） | [14 empty] | （１３．４．３）
[5 empty] | ・ | 外壁 |  |  |  | ※ | フラットパネル | [8 empty] | ・ | Ａ種 |  |  |  | ※ | 有 | （ |  |  |  | ） |  |  | 6 | 石張り工法 |  | 石材の厚さ ・図示による ・その他（ ） | [14 empty] | （10.3.2）（10.4.2）（10.5.2）（10.6.2）（10.6.3） | [25 empty] | （※A種 ・B種） | [21 empty] | 産地等 |  |  | （ 仕上げ表図示による | [9 empty] | ）
[10 empty] | ・ | デザインパネル（図示） | [8 empty] | ・ | Ｂ種 |  |  |  | ・ | 無し | [43 empty] | ・ | 代用樹種を使用できない箇所 | [8 empty] | （ | [7 empty] | ）
[10 empty] | ・ | タイルベースパネル | [25 empty] | 外壁石張り | [25 empty] | （１０．３．２）（１０．３．３）（１０．５．２）（１０．５．３） | [34 empty] | 4 | とい | 材種 | [18 empty] | （１３．５．２～３）（表 １３．５．５）
[5 empty] | ・ | 間仕切壁 |  |  |  | ※ | フラットパネル | [13 empty] | ※ | 有 | （ |  |  |  | ） | [6 empty] | 工法 |  |  |  |  | ・ | 外壁湿式工法 | [6 empty] | ・ | 乾式工法 | [14 empty] | 3 | 造作用集成材 |  | ・ | 「集成材の日本農林規格」による造作用集成材 | [24 empty] | （１２．２．１） |  |  |  |  | ・ | 配管用鋼管 |  |  |  |  | ・ | 硬質塩化ビニル管 | [5 empty] | （ | ・ | ＶＰ |  |  | ・ | カラーＶＰ |  |  |  | ）
[10 empty] | ・ | デザインパネル（図示） | [8 empty] | ・ | Ｂ種 |  |  |  | ・ | 無し | [43 empty] | 施工箇所 |  |  |  | 樹種 |  |  | 寸法 |  |  | 見付け材面の等級 | [13 empty] | 備考
[10 empty] | ・ | タイルベースパネル | [8 empty] | ・ | Ｃ種 | [15 empty] | 内壁石張り | [25 empty] | （１０．４．２）（１０．４．３）（１０．５．２）（１０．５．３） | [6 empty] | 造作材 ・ 家具ｷｰﾌﾟﾗﾝ図示 | [9 empty] | ※１等 ・２等 | [13 empty] | ・ | [5 empty] | 掃除口
[5 empty] | 性能等を確認できる資料を監督職員に提出する。 | [32 empty] | 工法 |  |  |  |  | ・ | 内壁空積工法 | [6 empty] | ・ | 乾式工法 | [48 empty] | ※ | 無し |  |  | ・ | 有り |  |  | 部位等（ | [14 empty] | ）
[28 empty] | （８．５．３） | [41 empty] | ・ | 「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材
|  |  |  | ・ | 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 | [14 empty] | ※図示による ・その他（ ） | [13 empty] | 7 | 石裏面処理 | [27 empty] | （１０．３．２）（１０．５．２）（１０．６．２）（１０．７．２） | [6 empty] | 施工箇所 |  |  |  | 化粧薄板の樹種 |  |  | 芯材 の樹種 |  |  | 寸法 |  |  |  | 化粧薄板 の厚さ(mm) |  |  |  | 見付け材面の等級 | [5 empty] | 備考 | [5 empty] | とい受金物 | [19 empty] | （１３．５．２） （表１３．５．３）
[37 empty] | ・ | 行う |  | （ | ・ | 小口共 |  |  | ） | （ | 箇所 | [15 empty] | ） | [37 empty] | ・ | ステンレス製 |  |  |  |  | ・ | 鋼製 （溶融亜鉛めっき）
|  |  |  | 厚さ |  | ・ | ５０ｍｍ未満 | [29 empty] | ・ | 行わない | [49 empty] | ※１等 ・２等 | [5 empty] | ・
[5 empty] | 種類 |  | 無石綿タイプ（タイプⅡ） | [92 empty] | ルーフドレン
[5 empty] | 施工箇所 | [9 empty] | 表面形状 | [9 empty] | 耐火性能 | [8 empty] | 8 | 裏打ち処理 | [27 empty] | （１０．３．２）（１０．５．２）（１０．７．２） | [6 empty] | ・ | 「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱 | [28 empty] | 種別 | [12 empty] | 施工箇所
[15 empty] | ※ | フラットパネル | [8 empty] | ※ | 無し | [10 empty] | ・ | 行う |  |  | ・ | 次の箇所には行わない | [6 empty] | （ | 箇所 | [12 empty] | ） | [6 empty] | 施工箇所 | [6 empty] | 化粧薄板の樹種 |  |  | 芯材 の樹種 |  |  | 寸法 |  |  |  | 化粧薄板の厚さ(mm) | [6 empty] | 備考 | [5 empty] | ・ ろく屋根用（・縦型 ・横型）
[15 empty] | ・ | デザインパネル（図示） | [8 empty] | ・ | 有 | （ |  |  |  | ） | [68 empty] | ・ バルコニー用
[5 empty] | 性能等を確認できる資料を監督職員に提出する。 | [28 empty] | 9 | 目地等 | [17 empty] | （10.3.3）（10.4.3）（10.5.3） | [40 empty] | ・ | [5 empty] | ・ バルコニー中継用
図面番号
|  | 建築工事特記仕様書 | [30 empty] | 建築士事務所名 |  |  | 柳 田 一 級 建 築 設 計 事 務 所 | [28 empty] | 柳田 章美 |  |  |  |  | 工事名称 | [10 empty] | 平成３０年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（施設整備事業）株式会社トモエ牛舎他新築工事 | [26 empty] | 検図
Ａ－３
[33 empty] | 一級建築士事務所 宮崎県知事登録 | [6 empty] | 第 Ｅ－１９０２ | [11 empty] | 号 |  |  | 一級建築士登録 | [8 empty] | 第 |  | 145077 |  |  | 号 | 図面名称 | [10 empty] | 建築工事特記仕様書 （その２）
Note on D33: 柳田一級建築設計事務所: