## その４
２０ | 7 |  | ブラインド | ※ | 横型 | [21 empty] | （２０．２．１２） | [5 empty] | ２１ |  | 1 | 排水管 |  | 排水管用材料 | [27 empty] | （２１．２．１）（２１．３．３）（表２１．２．１） |  | ２３ |  | 1 | 植栽地の確認等 |  | 植栽地の土壌の酸度、水溶性塩類（ＥＣ）等の試験 ・行う ・行わない
|  |  |  | ・ | 縦型 |  | （スラット材種 |  |  |  | ・ | アルミスラット |  |  |  |  | ・ | クロススラット |  |  |  |  | 幅 |  | ・ | ８０ |  | ・ | １００ |  | ） | [6 empty] | 材種 | [13 empty] | 管の種類 | [7 empty] | 管形状（接合方法）
ユニット及びその他工事 | [32 empty] | 排水工事 |  |  |  |  | ※ | 遠心力鉄筋コンクリート管 | [12 empty] | 外圧管（１種） | [7 empty] | Ｂ型（ゴム接合） | [7 empty] | 植栽工事 |  | 2 | 植栽基盤 |  | 植栽基盤整備工法 ※行う （種別： ） ・行わない | [16 empty] | （２３．２．２）（２３．２．３）
| 8 |  | ロールスクリーン | 性能等が確認できる資料を監督職員に提出すること。 | [22 empty] | （２０．２．１３） | [10 empty] | ・ | 硬質塩化ビニル管 | [12 empty] | ※ | ＶＰ |  | ・ | ＶＵ
[38 empty] | ・ | リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 | [33 empty] | 有効土層整備面積 ※図示による ・その他（ ）
|  |  |  | 施工箇所 | [8 empty] | 操 作 方 式 | [9 empty] | 材 種 | [49 empty] | 有効土層整備厚さ ※標仕23.2.2による ・その他（ ）
[14 empty] | ※ | チェーン式 | [8 empty] | ※ | ポリエステル | [9 empty] | 2 | 排水桝ふた |  | 鋳鉄製マンホールふた | [27 empty] | （２１．２．２）
[14 empty] | ・ | プルコード式 | [8 empty] | ・ | 綿 | [12 empty] | 種類 | [19 empty] | 適用荷重 | [14 empty] | 植栽基盤に浸透した雨水を排水するための暗きょ等
[14 empty] | ・ | （ | [5 empty] | ） |  |  | ・ | ガラス繊維 | [12 empty] | ・ | 水封形 | [7 empty] | ・ | 密閉形（テーパー・パッキン式） | [9 empty] | ・ | Ｔ－２ |  |  |  | ・ | Ｔ－６ | [8 empty] | ※設置する ・設置しない
[38 empty] | ・ | 簡易気密型（パッキン式） | [7 empty] | ・ | 中ふた付密閉形 | [9 empty] | ・ | Ｔ－１４ |  |  |  | ・ | Ｔ－２０ | [8 empty] | 排水施設の種類 ※図示による ・その他（ ）
| 9 |  | カーテン | [19 empty] | （２０．２．１４） （表２０．２．１）
|  |  |  | 施工箇所 | [5 empty] | 形式 |  |  |  | 装置 | [5 empty] | ひだの種類 |  |  |  |  | 性能 |  |  |  | 備考 | [8 empty] | グレーチングふた | [27 empty] | （２１．２．２） | [6 empty] | 土壌改良材
[10 empty] | 片引 |  | 引分 |  | 電動 |  | ひも引 |  | 手引 | [19 empty] | 材質 | [5 empty] | 形式等 |  |  |  |  | 種類 |  |  |  |  | 適用荷重 |  |  |  | メンバーピッチ |  |  |  |  | 上面形状 | [10 empty] | ※ | 適用する |  |  | ・ | 適用しない | [10 empty] | （２３．２．３）（２３．２．４）
|  |  |  | 保健室 | [5 empty] | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | １．５倍 |  |  |  |  | 防炎２級 |  |  |  | ネット一体型 | [8 empty] | ・ | 鋼製 |  |  |  |  | 受枠 |  |  |  |  | ・ | 溝ふた |  |  |  | ・ | 歩行用 |  |  | ※ | 細目 |  |  |  | ※ | 凹凸形 | [11 empty] | 施行箇所 | ※ | 植栽範囲 |  |  |  |  | ・ | 図示
|  |  |  | その他の居室 | [5 empty] | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | １．５倍 |  |  |  |  | 防炎２級 | [12 empty] | ・ | ステンレス製 | [5 empty] | ※ | 有り |  |  | ・ | 枡ふた |  |  |  | ・ | Ｔ－２ |  |  | ※ | 普通目 |  |  |  | ※ | 平形
[10 empty] | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ | [26 empty] | ・ | 無し |  |  | ・ | かさ上げ |  |  |  | ・ | Ｔ－６ |  |  | ・ | 細目 |  |  |  | ・ | 凹凸形 | [8 empty] | 植込み用土
[10 empty] | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ | [25 empty] | ボルト固定 |  |  |  |  | ・ | Ｕ字溝 |  |  |  | ・ | Ｔ－１４ | [18 empty] | ※ | 現場発生の良質土 |  |  |  | ・ | 客土 |  | （ | ※ | 畑土 | ・ | 黒土 | ） | （２３．２．３）
[45 empty] | ※ | 無し | [7 empty] | ・ | Ｔ－２０
| 10 |  | ブラインドボックス及び | ※ | 市販品（アルミニウム製 押出し型材） | [21 empty] | （表１４．２．１） | [17 empty] | ・ | 有り | [26 empty] | バーク堆肥 ・適用する（仕様： ） ・適用しない
|  |  | カーテンボックス |  |  | 色彩 |  | ※ | Ｂ－１ |  |  | ・ | Ｂ－２
|  |  |  | ・ | 図示 | [29 empty] | 3 | 浸透管及び浸透枡 |  | 性能等が確認できる資料を監督職員に提出すること。 | [31 empty] | 3 | 植樹 |  | 樹木の樹種、寸法等 ※図示による ・その他（ ） | [16 empty] | （２３．３．２）
幹周の位置 ・根本周 ・その他（ ）
株立数 ・３本立以上 ・その他（ ）
| 11 |  | 耐震スリット | 性能等が確認できる資料を監督職員に提出すること。 | [28 empty] | ２２ |  | 1 | 盛り土に用いる材料 |  | ・ | Ａ種 |  |  | ※ | Ｂ種 |  |  | ・ | Ｃ種 |  |  | ・ | Ｄ種 | [14 empty] | （２２．２．３）（表３．２．１）
|  |  |  | 方向 | [6 empty] | タイプ | [9 empty] | 耐火性能 | [6 empty] | 防水性能 | [44 empty] | 支柱材 ※加圧式防腐処理丸太材 ・図示による ・その他（ ）
|  |  |  | ・ | 垂直方向 | [5 empty] | ※ | 完全（全貫通型）スリット | [8 empty] | ・ | 耐火型 | [5 empty] | ・ | 有り |  |  |  | 舗装工事 | [39 empty] | 防腐処理の方法 ・図示による ・その他（ ） | [13 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 水平方向 | [5 empty] | ・ | （ | [7 empty] | ） | ・ | 非耐火型 | [5 empty] | ・ | 無し | [5 empty] | 2 | 遮断層及び凍上抑制層 |  | 遮断層 |  |  |  |  | ※ | 適用する |  |  |  |  | ・ | 適用しない | [15 empty] | （２２．２．２）（２３．２．３）
根巻き用材料 ・図示による ・その他（ ）
|  |  |  | 目地 | [6 empty] | 内壁（幅×深さ） | [10 empty] | 外壁（幅×深さ）
|  |  |  | 材種 | [6 empty] | シーリング材（見え掛かりのみ） | [10 empty] | シーリング材（内外とも） | [50 empty] | 新植樹木の枯補償 | [15 empty] | （２３．３．４）
|  |  |  | 寸法（ｍｍ） | [6 empty] | ※ | ２０×１０ |  |  | ・ | （ |  |  |  |  | ） | ※ | ２０×１０ |  |  | ・ | （ |  |  |  |  | ） | [5 empty] | 凍上抑制層 |  |  |  |  | ※ | 適用する |  |  |  |  | ・ | 適用しない | [23 empty] | 補償期間 ※引渡しの日から１年 ・その他（ ）
| 12 |  | 止水板 | 性能等が確認できる資料を監督職員に提出すること。 | [35 empty] | ※ | 再生クラッシャーラン | [6 empty] | ・ | クラッシャーラン、切り込み砂利 | [10 empty] | ・ | 砂利 | [11 empty] | 移植樹木の枯補償 | [15 empty] | （２３．３．６）
|  |  |  | 形状 | [30 empty] | 3 | 路床安定処理 |  | ※ | 適用する | [5 empty] | ・ | 適用しない | [19 empty] | （２２．２．２）（２３．２．３）（表２２．２．２） | [7 empty] | 樹木等の伐採伐根及び移植の方法は図示による
[5 empty] | ※ | 壁張り式 |  |  |  | ・ | 差込式 |  |  |  | ・ | 据置式 | [23 empty] | 種類 |  |  | ・ | 普通ポルトランドセメント | [8 empty] | ・ | フライアッシュセメントＢ種 | [19 empty] | 移植樹木の枯損処置期間 ※引渡しの日から１年 ・その他（ ）
[43 empty] | ・ | 生石灰 |  |  | （ |  |  |  | ） |  | ・ | 消石灰 |  |  | （ |  |  |  | ）
| 13 |  | 点検口 | 天井点検口 | [35 empty] | 添加量 |  |  | （ |  |  |  | ） | ｋｇ/ｍ2 |  |  | （ | 目標ＣＢＲ |  |  |  | ※ | ５以上 |  |  | ・ | （ |  |  |  | ） | ） |  |  |  | 4 | 芝張り、吹付けは種 |  | 芝張り、吹付けは種及び地被類の枯補償（23.4.7） | [15 empty] | （２３．４．２）
[5 empty] | 材質 |  | ※ | アルミニウム製（ |  |  |  |  | ※ | 額縁タイプ |  |  |  | ・ | 目地タイプ |  |  |  | ） |  |  | ・ | （ |  |  |  |  | ） | [38 empty] | 及び地被類 |  |  | 芝張り等の枯補償期間 ※引渡しの日から１年 ・その他（ ）
[35 empty] | 4 | 試験 |  | 路床土の支持力比（ＣＢＲ）試験 ※行う ・行わない | [27 empty] | （２２．２．５）
|  |  |  | 床点検口 | [34 empty] | ※ | 行う |  | （ | ※ | 乱した土 |  |  |  | ・ | 乱さない土 |  |  |  | ）
[5 empty] | 材質 |  | ※ | アルミニウム製（受け枠 | [6 empty] | ※ | 額縁タイプ |  |  |  | ・ | 目地タイプ ） |  |  |  |  | ・ | （ |  |  |  |  | ） | [6 empty] | ・ | 行わない
[38 empty] | 路床締固め度の試験 ※行う ・行わない | [29 empty] | ２４ |  |  |  |  | 昇降機設備工事については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）平成２２年度版」の第９編昇降機設備工事による。
| 14 |  | 鋼製棚 | 種別 | [5 empty] | 規格等 | [9 empty] | 耐荷重による種類
|  |  |  | ・ | 書架 |  |  |  |  | ＪＩＳＳ１０３９の規格による | [9 empty] | 水平荷重Ⅰ又は水平荷重Ⅱ | [17 empty] | 路盤の締固め試験 ※行う ・行わない | [29 empty] | 昇降機設備工事
|  |  |  | ・ | 物品棚 |  |  |  |  | ＪＩＳＳ１０４０の規格による | [9 empty] | ※ | １種 |  |  | ・ | ２種 |  |  | ・ | ３種
砂の粒度試験 ※行う ・行わない
| 15 |  | かぎ箱 | ※ | 有り（市販品）
[5 empty] | ・ | ３０組用 |  |  | ・ | ６０組用 |  |  | ・ | １２０組用 | [20 empty] | 5 | アスファルト舗装 |  | 舗装の種類 | [27 empty] | （２２．４．２）（表２２．４．１）
|  |  |  | ・ | 無し | [33 empty] | ※ | アスファルト舗装 |  |  |  |  | （ | 車道部基層 |  |  |  | ※ | 無し |  | ・ | 有り |  | ）
| 16 |  | くつふきマット | 市販品とする。 | [33 empty] | アスファルト | [27 empty] | （２２．４．３）
[5 empty] | 材種 | [33 empty] | ※ | 再生アスファルト | [6 empty] | ・ | ストレートアスファルト
[6 empty] | ・ | 塩化ビニル製（コイル状、ステンレス製受枠とも） | [14 empty] | ・ | ビニル製（ステンレス製受枠とも）
[6 empty] | ・ | 硬質アルミニウム製（受枠とも） | [14 empty] | ・ | ステンレス製（受枠とも） | [14 empty] | 加熱アスファルト混合物の種類 | [27 empty] | （２２．４．４）（表２２．４．５）
[38 empty] | 区分 |  |  | ※ | 一般地域 | [10 empty] | ・ | 寒冷地域 | [13 empty] | ２５
| 17 |  | 流し台ユニット | 種類 |  |  |  |  | 適用内容 | [14 empty] | 規格・品質等 | [13 empty] | 表層 |  |  | ※ | 密粒度アスファルト混合物 （１３） | [10 empty] | ※ | 密粒度アスファルト混合物 （１３Ｆ）
|  |  |  | ・ | 流し台 |  |  |  | トラップ付 | [14 empty] | ※ | 優良住宅部品 | [15 empty] | ・ | 細粒度アスファルト混合物 （１３） | [10 empty] | ・ | 細粒度ギャップアスファルト混合物 （１３Ｆ） | [13 empty] | その他
|  |  |  | ・ | コンロ台 |  |  |  | バックガード |  |  |  | （ | ※ | 有り |  | ・ | 無し |  | ） |  |  |  |  | （セクショナルキッチンⅠ型） | [12 empty] | 基層 |  |  | ・ | 粗粒度アスファルト混合物 （２０）
|  |  |  | ・ | つり戸棚 | [18 empty] | ・ | 市販品
|  |  |  | ・ | 水切り棚 |  |  |  | ステンレス製 |  |  |  | （ | ※ | １段式 |  |  | ・ | （ |  |  | ） | ） | 市販品 | [13 empty] | シールコート |  |  |  |  | ※ | 行わない |  |  |  | ・ | 行う |  | （ | 施工範囲 | [8 empty] | ） |  |  |  |  | （２２．４．５）
| 18 |  | 掲示板 | 屋内掲示板 | [33 empty] | アスファルト混合物の抽出試験 | [10 empty] | ※ | 行わない |  |  |  | ・ | 行う | [6 empty] | （２２．４．６）
[5 empty] | 枠の材質 |  |  |  |  | ※ | アルミニウム製 | [6 empty] | ・ | （ | [6 empty] | ）
[5 empty] | 表面の材質 |  |  |  |  | ※ | 塩ビ発泡シート張り | [6 empty] | ・ | （ | [6 empty] | ） | [8 empty] | 6 | コンクリート舗装 |  | 早強セメント | [27 empty] | （２２．５．３）
[39 empty] | ※ | 使用しない |  |  |  | ・ | 使用する
屋外掲示板
[5 empty] | 照明器具 |  |  |  | ※ | 有り |  |  | ・ | 無し | [23 empty] | 溶接金網 | [27 empty] | （２２．５．３）（２２．５．４）
[5 empty] | 施錠 |  |  |  | ※ | 有り |  |  | ・ | 無し | [24 empty] | ※ | 有り |  |  |  | ・ | 無し
| 19 |  | 防煙垂れ壁 | ・ | 固定式 | [32 empty] | コンクリ－ト版の厚さのコア抜き試験 | [27 empty] | （２２．５．５）
|  |  |  | ・ | 可動式（煙感知器連動及び手動開放装置（埋込型）） | [33 empty] | ※ | 行わない |  |  |  | ・ | 行う
[6 empty] | ・ | 垂直降下式（巻取り型）
[8 empty] | ガイドレール |  |  |  |  | ※ | 固定式 |  |  | ・ | 可動式 | [16 empty] | 7 | カラーアスファルト舗装 |  | カラ－舗装の種類 ・図示による ・その他（ ） | [22 empty] | （２２．６．２）
[8 empty] | 材質 |  |  |  |  | ※ | 不燃布（不燃認定品） | [7 empty] | ・ | （ | [7 empty] | ） | [6 empty] | カラ－舗装に使用する表層用アスファルト混合物に添加する着色骨材 | [22 empty] | （２２．６．３）
[6 empty] | ・ | 回転降下式 | [32 empty] | ・ | 有色骨材（焼成） | [6 empty] | ・ | 着色骨材（樹脂被覆）
[8 empty] | 表面仕上げ |  |  |  |  | ※ | 天井材張り | [7 empty] | ・ | （ | [7 empty] | ）
[8 empty] | 材質 |  |  |  |  | ※ | 鋼板製又はアルミ製 | [7 empty] | ・ | （ | [7 empty] | ） | [6 empty] | 加熱アスファルト混合物等の種類 ※図示による ・その他（ ） | [22 empty] | （２２．４．４）
| 20 |  | 誘導用及び注意喚起用床材 | 仕様は、ＪＩＳ Ｔ９２５１による。 | [33 empty] | シ－ルコ－トの施工 ・行う ※行わない | [22 empty] | （２２．４．５）
[5 empty] | 屋内 |  | ※ | 塩化ビニル製 ・ 磁器又はせっき質タイル ・ レジンコンクリート製 | [17 empty] | ・ | 真鍮製点字鋲 （ 図示 )
[5 empty] | 屋外 |  | ※ | レジンコンクリート製 | [6 empty] | ・ | 磁器又はせっき質タイル | [21 empty] | アスファルト混合物等の抽出試験 ・行う ※行わない | [22 empty] | （２２．４．６）
| 21 |  | フェンス | ・ | ビニル被覆エキスバンドフェンス | [11 empty] | ・ | 樹脂塗装メッシュフェンス | [16 empty] | 8 | 透水性 |  | アスファルト混合物の抽出試験 | [10 empty] | ※ | 行わない |  |  |  | ・ | 行う | [10 empty] | （２２．７．６）（２２．４．６）
|  |  |  | ・ | 鋼管フェンス | [11 empty] | ・ | （ | [8 empty] | ） | [8 empty] | アスファルト舗装
[35 empty] | 9 | 排水性 |  | アスファルト混合物の抽出試験 | [10 empty] | ※ | 行わない |  |  |  | ・ | 行う | [10 empty] | （２２．８．６）（２２．４．６）
| 22 |  | エキスパンション・ジョイント金物 | 材質 |  |  | ・ | アルミ |  |  |  | ・ | ステンレス | [22 empty] | アスファルト舗装
[35 empty] | 10 | ブロック系舗装 |  | ・ | コンクリート平板舗装 | [26 empty] | （２２．９．２）（２２．９．３）
|  |  |  | クリアランス（ｍｍ） | [6 empty] | ・ | ５０ |  |  | ・ | １００ |  |  |  | ・ | １５０ |  |  | ・ | （ |  |  |  |  | ） | [9 empty] | 種類 |  |  | ※ | 普通平板（Ｎ） |  |  |  |  | ・ | カラー平板（Ｃ） |  |  |  |  | ・ | 洗出平板（Ｗ） |  |  |  |  | ・ | 擬石平板（Ｓ）
[40 empty] | 寸法 |  |  | ※ | ３００角 |  |  |  |  | ・ | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 耐火性能 |  |  |  |  | ・ | 有り |  | （ | [7 empty] | ） |  | ・ | 無し | [16 empty] | 厚さ |  |  | ※ | ６０ |  |  |  |  | ・ | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 防水型 |  |  |  |  | ※ | 適用する |  |  |  |  | ・ | 適用しない | [21 empty] | ・ | インターロッキングブロック舗装 | [26 empty] | （２２．９．２）（２２．９．３）
[40 empty] | 種類 |  |  | ※ | 標準ブロック |  |  |  |  | ・ | 透水性ブロック | [5 empty] | ・ | 誘導、注意喚起用ブロック
| 23 |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工事 |  | ※ | 適用する |  |  |  |  | ・ | 適用しない | [16 empty] | （２０．３．１） | [10 empty] | 厚さ |  |  | 車道部（ |  |  | ※ | ８０ |  | ・ | （ |  |  |  |  | ） | ）
[5 empty] | 適用箇所 ・図示による ・その他（ ） | [37 empty] | 歩道部（ |  |  | ※ | ６０ |  | ・ | （ |  |  |  |  | ） | ）
[40 empty] | 色彩等 |  |  | ※ | 標準品 |  |  |  |  | ・ | （ |  |  |  |  | ）
但し、誘導、注意喚起用ブロックは黄色とする。
[38 empty] | ・ | 舗石舗装 | [26 empty] | （２２．９．２）（２２．９．３）
[40 empty] | 種類 |  |  |  | ※ | 小舗石（花崗岩） | [5 empty] | ・ | （ |  |  |  |  | ）
[40 empty] | 厚さ |  |  |  | ※ | ８０～１００ | [5 empty] | ・ | （ |  |  |  |  | ）
[40 empty] | 施工方法 |  |  |  | ※ | うろこ張り | [5 empty] | ・ | （ |  |  |  |  | ）
[35 empty] | 11 | 区画線等 |  | 品質（ＪＩＳ Ｋ５６６５による）
[39 empty] | ※ | ３種１号 |  |  |  | ・ | （ |  |  |  |  | ）
[38 empty] | 寸法 |  |  |  | 幅 |  |  | ※ | １５０（ｍｍ） |  |  |  |  | ・ | （ |  |  |  |  | ）
[42 empty] | 厚み |  |  | ※ | １，０（ｍｍ） |  |  |  |  | ・ | （ |  |  |  |  | ）
[42 empty] | 施工 |  |  | ※ | 溶融型 |  |  |  |  | ・ | 加熱型
図面番号
|  | 建築工事特記仕様書 | [31 empty] | 建築士事務所名 |  |  | 柳 田 一 級 建 築 設 計 事 務 所 | [30 empty] | 柳田 章美 |  |  |  |  | 工事名称 | [7 empty] | 平成３０年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（施設整備事業）株式会社トモエ牛舎他新築工事 | [9 empty] | 検図
Ａ－５
[34 empty] | 一級建築士事務所 宮崎県知事登録 | [6 empty] | 第 Ｅ－１９０２ | [11 empty] | 号 |  |  |  | 一級建築士登録 | [9 empty] | 第 |  | 145077 |  |  | 号 | 図面名称 | [7 empty] | 建築工事特記仕様書 （その４）