## その１
| （工事名） 平成３０年度 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（施設整備事業）株式会社トモエ牛舎他新築工事 工事特記仕様書 | [15 empty] | 章 |  | 項 目 |  |  |  | 特 記 事 項
[50 empty] | １ |  | 14 | 工事写真 |  | ※ | 下記のものを監督職員に提出する。但し、ネガフイルム等は除く。 | [23 empty] | （１．２．４） |  | ５ | 4 | 各部配筋 |  |  | 各部の配筋 ・図示による ・その他（ ） | [22 empty] | （５．３．７）
撮影箇所及び方法については、「工事写真の撮り方（改定第２版）建築編」及び監督職員の指示による。なお、写真提出はカメラ（フイルム）又はデジタルカメラとする。
Ⅰ 工事概要 | [16 empty] | １ |  |  | 1 | 適用基準等 |  |  | 適用基準、図面等 | [25 empty] | 一般共通事項 | [31 empty] | 鉄筋工事 | 5 | 圧接完了後 |  |  | ※ | 超音波探傷試験 | [5 empty] | ・ | 引張試験 | [14 empty] | （５．４．９）
[24 empty] | ・ | 建築工事標準詳細図 | [8 empty] | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 | [11 empty] | （平成２２年版） | [38 empty] | の抜取試験
| 1 工事場所 |  |  | 宮崎県小林市野尻町東麓３８２３－１：３８２３－３ | [12 empty] | 一般共通事項 | [6 empty] | ・ | 構内舗装 ・ 排水設計基準 | [8 empty] | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 | [11 empty] | （平成１３年版） | [9 empty] | 区分 |  |  |  | 分類・規格 | [10 empty] | 提出部数 |  |  |  |  | 備 考
| 2 敷地面積 |  |  | ２.７７８.４８ ㎡ | [19 empty] | ・ | 擁壁設計標準図 | [8 empty] | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 | [11 empty] | （平成１２年版） | [9 empty] | 着工前 |  |  |  | ※ | カラー | [9 empty] | ※ | １部 | [10 empty] | 6 | 電気抵抗溶接 |  | による | 適用に当たっては、監督職員との協議による。
| 3 工事種目 |  |  | 新築 | [19 empty] | ・ | 工事写真の撮り方（改訂第３版） | [9 empty] | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 | [11 empty] | 建築編 | [13 empty] | ※ | サービスサイズ |  |  |  |  | ・ | （ |  | ） | ・ | （ ３ |  | 部 | ） | [8 empty] | メッシュ配筋組立 |  |  |  | （「鉄筋工事に係る電気抵抗溶接によるメッッシュ配筋組立ての取扱いについて」によること。）
| 4 建物概要 |  |  | 畜舎（０８４２０） | [51 empty] | 工事中 |  |  |  | ※ | カラー |  | （ | ※ | サービスサイズ |  |  |  | ） |  | ※ | １部
[24 empty] | 建築基準法施行令第８７条に基づく風圧区分等 | [36 empty] | ※ | サービスサイズ |  |  |  |  | ・ | （ |  | ） | ・ | （ ３ |  | 部 | ）
|  | 建 物 名 称 |  |  |  |  | 構 造 |  | 階 数 | 建築面積 （㎡） |  | 延面積 （㎡） |  |  | 備 考 | [8 empty] | ・ | 風速（Ｖｏ＝ ３６ｍ／ｓ ） | [30 empty] | 完成時 |  |  |  | ※ | カラー | [9 empty] | ※ | １部 |  |  |  | 全景は、原則植栽工事完了後とする。 | [5 empty] | ６ | 1 | コンクリートの種類 |  |  | 普通コンクリートの設計基準強度 | [23 empty] | （６．２．１） （６．２．２）
[24 empty] | ・ | 地表面粗度区分 |  |  |  | （ | ・ | Ⅰ |  | ・ | Ⅱ |  | ・ | Ⅲ |  | ・ | Ⅳ | ） | [19 empty] | ※ | サービスサイズ |  |  |  |  | ・ | （ |  | ） | ・ | （ ３ |  | 部 | ） | [8 empty] | 及び強度 |  |  | 設計基準強度 | [5 empty] | 種別 |  |  | ・ | １８ ～ ２１ | [6 empty] | ・ | ２４ ～ ３３ （＋３）
|  | 親牛舎棟 |  |  |  |  | 木造 |  | 1 | 面積表による |  | 面積表による | [11 empty] | ・ | 積雪区分 建設省告示第１４５５号 別表（ | [12 empty] | ） | [16 empty] | ・ | 電子データをCD-R等で提出する | [25 empty] | コンクリート工事 |  |  |  |  | （Ｆｃ） Ｎ/ｍｍ2
[87 empty] | 普通コンクリート | [5 empty] | 部位 |  |  | 捨てコン 建築外土間コン | [7 empty] | 建築躯体 （建物内土間コン含む）
|  | 子牛舎棟 |  |  |  |  | 木造 |  | 1 | 面積表による |  | 面積表による | [7 empty] | 2 | 工事実績情報の |  |  | ※ | 適用する |  |  |  |  | ・ | 適用しない | [16 empty] | （１．１．４） |  |  |  | 15 | 竣工写真等 |  | ・ | 下記のものを監督職員に提出する。但し、ネガフイルム等は撮影業者の保管とする。
[21 empty] | 登録（工事カルテ） | [34 empty] | なお、撮影業者は建築完成写真撮影実績のあるものとし、監督職員の承諾をうけること。 | [30 empty] | 軽量コンクリート | [5 empty] | 部位
|  | 堆肥棟 |  |  |  |  | Ｓ造 |  | 1 | 面積表による |  | 面積表による | [42 empty] | ・ | 電子データをCD-R等で提出する
[20 empty] | 3 | 設備工事との取合い |  |  | 別表-１による。なお、設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾をうけること。 | [31 empty] | 分類・規格 | [8 empty] | 撮影箇所数 | [6 empty] | 提出部数 |  |  |  |  | 原版寸法（㎜）
[56 empty] | ※ | カラー | [7 empty] | 外部 |  | ※ | ４枚以上 |  |  |  | ※ | ３部 |  |  |  | ※ | 100×125以上 | [8 empty] | 軽量コンクリートの設計基準強度 | [23 empty] | （６．２．２）
[57 empty] | ※ | キャビネ版 | [8 empty] | ・ | （ １０ | 枚 | ） |  | ・ | （ |  | 部 | ） | ・ | （ |  |  | ） | [5 empty] | 設計基準強度 (N/mm2) | [6 empty] | 適用箇所
[20 empty] | 4 | 実施工程表 |  |  | ・ | 概成工期（平成 年 月 日） | [22 empty] | （１．１．７） | [16 empty] | 内部 |  | ※ | １０枚以上
[67 empty] | ・ | （ ３０ | 枚 | ） | [16 empty] | ・２４
[20 empty] | 5 | 施工図等の取扱い |  |  | 施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。 | [31 empty] | ・ | カラー四切り木製パネル | [7 empty] | 外部 |  | （ |  | 枚 | ） |  | ※ | ３部
[65 empty] | 内部 |  | （ |  | 枚 | ） |  | ・ | （ |  | 部 | ） | [10 empty] | ・
[20 empty] | 6 | 電気保安技術者 |  |  | ※ | 適用する |  |  |  |  | ・ | 適用しない | [16 empty] | （１．３．３） | [7 empty] | ・ | カラー四切り木製パネル | [7 empty] | 外部 |  | （ |  | 枚 | ） |  | ※ | ３部
[65 empty] | 内部 |  | （ |  | 枚 | ） |  | ・ | （ |  | 部 | ）
[20 empty] | 7 | 施行条件 |  |  | 標仕１．３．５（ａ）以外の施工条件 | [31 empty] | ・ | カラースライド | [7 empty] | 外部 |  | （ |  | 枚 | ） |  | ※ | １部 |  |  |  | ※ | 24×３６以上 | [8 empty] | スランプの値(単位：cm) | [23 empty] | （６．２．４）（表６．２．２）
[25 empty] | ・ | 図示 | [5 empty] | ※ | 現場説明書による | [14 empty] | （１．３．５） | [16 empty] | 内部 |  | （ |  | 枚 | ） |  | ・ | （ |  | 部 | ） | ・ | （ |  |  | ） | [5 empty] | 打込み箇所 | [6 empty] | 基礎、基礎梁 土間スラブ | [8 empty] | 柱、梁、スラブ、壁
[56 empty] | ・ | デジタルカメラ | [7 empty] | 外部 |  | （ |  | 枚 | ） |  | ※ | １部 |  |  |  | ※ | 280万画素以上
[20 empty] | 8 | 施工中の安全確保 |  |  | ※ | 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（建設省告示第１５３６号）に基づき、指定された建設機械を使用する | [22 empty] | （１．３．７） | [16 empty] | 内部 |  | （ |  | 枚 | ） |  | ・ | （ |  | 部 | ） | ・ | （ |  |  | ） | [5 empty] | 所要スランプ | [6 empty] | １５、１８ | [8 empty] | 18
[21 empty] | 及び環境保全 | [34 empty] | ※写真パネル １部（外構終了後 全景）
[24 empty] | ※ | 「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき、指定された建設機械を使用する | [26 empty] | 16 | 完成図等 |  | ※ | 作成する | [16 empty] | （１．７．１～１．７．３） （表１．７．１）
[25 empty] | （対象機種：バックホウ、ブルドーザ、トラクターショベル（車輪式）、空気圧縮機（可搬式）、油圧ユニット（油圧ﾊﾝﾏ・ｱｰｽｵｰｶﾞ油圧式鋼管圧入引抜機・油圧式杭圧入引抜機・ｱｰｽｵｰｶﾞ・ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機・ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝドリル・ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ・地下連続壁施工機・全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機の基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの）、ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ、ホイールクレーン。 | [30 empty] | （ | ※ | 原図訂正の上、陽画複写図２ッ折り製本 | [10 empty] | ※ | １部 |  | ・ | （ ５ | 1 | 部 | ） | ） | [5 empty] | 2 | レディーミクスト |  |  | 類別 | [23 empty] | （６．２．１）（表６．２．１）
[56 empty] | （ | ※ | 修正ＣＡＤデータ | [10 empty] | ※ | １部 |  | ・ | （ ２ | 1 | 部 | ） | ） | [6 empty] | コンクリートの類別 |  |  |  | ※ | Ⅰ類 |  |  | ・ | Ⅱ類
Ⅱ 建築工事仕様 | [54 empty] | 建設副産物実態調査に関する計画書 | [27 empty] | 3 | セメント |  |  | 種類 | [23 empty] | （６．３．１）（６．１３．２）（表６．３．１）
[56 empty] | ※ | 電子データにより、監督職員に提出する | [11 empty] | ・ | 紙面により、監督職員に提出する | [18 empty] | ・ | 普通ポルトランドセメント又は混合セメントのA種
| 1 共通仕様 | [88 empty] | 普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R ５２１０ に示された規定の他、水和熱が
| （１） |  | 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成２５年版）」（以下「標仕」という。）による。 | [21 empty] | 但し、ディーゼルエンジン（エンジン出力７．５Kw以上２６０Kw以下）を搭載したものに限る。） | [64 empty] | ７日目で３５２J/g以下、かつ２８日目で４０２J/g以下のものとする。
施工箇所( )
| （２） |  | 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事仕様書を適用する。なお、電気設備工事の工事仕様書は（ / ）図、機械設備工事の工事仕様書は（ / ）図による。 | [85 empty] | ・ | 高炉セメントB種
[20 empty] | 9 | 発生材の処理等 |  |  | ・ | 引渡しを要するもの | [22 empty] | （１．３．８） |  |  |  | 17 | 保全に関する資料 |  | ※ | 提出する | [6 empty] | ・ | 提出しない | [12 empty] | （１．７．１～１．７．３） | [12 empty] | 施工箇所( )
[26 empty] | （ | [20 empty] | ） | [8 empty] | ※ | １部 |  |  | ・ | （ |  | 部 | ） | [24 empty] | ・ | フライアッシュセメントB種
| 2 特記仕様 | [22 empty] | ・ | 引渡しを要するもの以外 | [64 empty] | 施工箇所( )
| （１） |  | 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 | [22 empty] | ※ | 構外搬出適正処理とする | [61 empty] | ・ | （ | [11 empty] | ）
| （２） |  | 特記事項は、 ・ 印の付いたものを適用する。 | [20 empty] | ・ | 再利用又は再資源化を図るもの | [24 empty] | ２ |  | 1 | 仮囲い |  | ・ | 設ける（高さ、材質、ゲート位置、延長等は図示） | [23 empty] | （２．２．４）
|  |  | ○印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 | [22 empty] | （ | [20 empty] | ） | [7 empty] | ・ | 設けない | [26 empty] | 4 | 骨材 |  |  | アルカリシリカ反応性による区分 | [23 empty] | （６．３．１）
|  |  | ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 | [20 empty] | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法） | [25 empty] | 仮設工事 | [38 empty] | ※ | Ａ |  |  | ・ | Ｂ
| （３） |  | 特記事項に記載の（ ）内表示番号は、標仕の該当項目、該当図、該当表を示す。 | [21 empty] | ・ | 対象建設工事 | [5 empty] | ・ | 対象外建設工事 | [18 empty] | 2 | 監督員事務所 |  | ・ | 設ける | [23 empty] | （２．３．１）
| （４） |  | （別 . . ）は（５．３．７）による別図「各部配筋」の該当項目を示す。 | [21 empty] | 対象建設工事 |  | 対象建設工事の種類 | [13 empty] | 規模の基準 | [15 empty] | 規模 |  |  | ・ | （ |  |  |  | ） | ㎡程度 | [16 empty] | 5 | 軽量コンクリート |  |  | 種類 | [23 empty] | （６．１０．１）（表６．１０．１）
[28 empty] | 建築物の解体 | [13 empty] | 床面積の合計 |  |  |  |  | ８０㎡以上 | [9 empty] | 仕上げ |  |  | 監督職員の指示による。 | [28 empty] | ・ | １種 |  |  | ・ | ２種
[28 empty] | 建築物の新築・増築 | [13 empty] | 床面積の合計 |  |  |  |  | ５００㎡以上 | [9 empty] | 備品 |  |  | ・ | 机 |  | ・ | イス |  | ・ | ・長靴 |  | ・ | かっぱ |  |  | ・ | 保安帽 |  |  | ・ | 懐中電灯
別表-１ 設備工事との工事区分表 | [12 empty] | ●印は工事範囲とする | [14 empty] | 建築物の修繕・模様替（リフォーム等） | [13 empty] | 請負代金の額 |  |  |  |  | １億円以上 | [12 empty] | ・ | （ |  |  | ） |  | ・ | （ |  | ） | [13 empty] | 6 | 無筋コンクリート |  |  | 適用箇所 | [23 empty] | （６．１４．１）
工 事 内 容 | [11 empty] | 本工事 （建築工事） |  | 電気設備 工事 |  | 機械設備 工事 | [11 empty] | 建築物以外のものの解体・新築等（土木工事等） | [13 empty] | 請負代金の額 |  |  |  |  | ５００万円以上 | [7 empty] | ・ | 設けない（但し、請負者事務所に打合せスペースを確保すること） | [32 empty] | ・ | 標仕 ６．１４．１(e)による箇所
[89 empty] | ・ | 標仕 ６．１４．１(e)以外の箇所
機器の基礎 |  |  |  |  | 電 気 関 係 |  |  | 配電盤 ・ 制御盤の基礎 |  |  | 屋内 |  |  | ● | [5 empty] | 10 | 建築材料等 |  |  | 本特記仕様書の各章における下地材、接着剤、仕上げ材、塗料材、家具等のホルムアルデヒド放散量 | [27 empty] | 3 | 工事用水、電力、 |  | 本工事に必要な工事用水、工事用電力（基本料金を含む）及び官公署等への諸手続、その他建築物引き渡しまでに要する使用料金等は、全て請負者の負担とする。 | [35 empty] | ・ | 図示による |  |  |  |  | ・ | （ | [5 empty] | ）
[11 empty] | 屋外 |  |  | ● | [38 empty] | その他 | [33 empty] | 設計基準強度 | [23 empty] | （６．１４．１）
[11 empty] | 屋上 | [13 empty] | ※ | Ｆ☆☆☆☆ | [5 empty] | ※ | 屋内 | [54 empty] | ※ | １８N/mm2 | [5 empty] | ・ | （ | [5 empty] | ）
[8 empty] | 自家発電機の基礎 （アンカーボルトを除く） | [23 empty] | ・ | 屋外 |  |  | 部位等（ | [7 empty] | ） | [10 empty] | 構内既存の施設 | [31 empty] | スランプ
[8 empty] | テレビアンテナ基礎 （ 〃 ） | [15 empty] | 本工事に使用する材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、ＪＩＳ及びＪＡＳマークの表示の無い材料及び製造者等は、次の①～⑥の事項を満たすものとする。 | [31 empty] | 工事用水 |  |  |  |  | ・ | 利用できる |  |  |  | （ | ※ | 有償 | ・ | 無償 |  | ） |  | ※ | 利用できない | [12 empty] | ※ | １５㎝又は１８㎝ | [5 empty] | ・ | （ | [5 empty] | ）
[8 empty] | 避雷針の基礎 （ 〃 ） | [47 empty] | 工事用電力 |  |  |  |  | ・ | 利用できる |  |  |  | （ | ※ | 有償 | ・ | 無償 |  | ） |  | ※ | 利用できない
[5 empty] | 機 械 関 係 |  |  | 屋内設備 | [7 empty] | ● | [8 empty] | ① | 品質及び性能に関する試験データが整備されていること | [56 empty] | 7 | ひび割れ誘発目地 |  |  | 目地寸法 | [23 empty] | （６．６．３）（６．８．２）（９．７．３）
[8 empty] | 屋上設備 （架台、アンカーボルトを除く） | [16 empty] | ② | 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること | [25 empty] | 4 | 手すり先行足場 |  | ※ | 適用する | [23 empty] | （２．２．４） |  |  |  | 打設目地 |  |  |  |  | ・ | 標仕 ９．７．３による | [8 empty] | ・ | 図示による
[8 empty] | 屋外設備 | [7 empty] | ● | [8 empty] | ③ | 安定的な供給が可能であること | [29 empty] | 足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省 平成21年4月）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、すべての作業床について手すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。 | [30 empty] | 間隔、位置、形状
[5 empty] | 架台、 アンカーボルト（電気及び機械関係以外） | [19 empty] | ④ | 法令等で定める許可、認可、認定、免許又はこれらに準じるものを取得していること | [62 empty] | ・ | 図示による |  |  |  |  | ・ | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | 特記した基礎（電気及び機械関係以外） | [19 empty] | ⑤ | 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること
開 口 部 |  |  |  |  | 梁、床、壁 |  |  | 補強を要するもの | [5 empty] | ● |  | ● | [8 empty] | ⑥ | 販売、保守等の営業体制が整えられていること | [56 empty] | 8 | コンクリート仕上り |  |  | 部材の位置及び断面寸法の許容差の標準値 | [23 empty] | （６．２．５）（表６．２．４）
[6 empty] | 貫通スリーブ |  | 補強を要しないもの | [5 empty] | ● |  | ● | [7 empty] | なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外部機関（（社）公共建築協会他）が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾をうけるものとする。 | [64 empty] | ・ | 標仕 表６．２．５による | [9 empty] | ・ | （ |  |  |  |  | ）
[5 empty] | 梁、床、壁 |  |  | 補強を要するもの |  |  |  | ● | [42 empty] | ・ | 適用しない | [30 empty] | 合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げ | [23 empty] | （６．２．５）（６．９．３）（表６．２．４）
[6 empty] | 貫通部型枠 |  | 補強を要しないもの |  |  |  | ● | [76 empty] | ※ | コンクリートの打放し仕上げ種別と適用箇所は図示による
[5 empty] | 軽量鉄骨下地、壁、 |  |  | 補強を要するもの |  |  |  | ● |  | ● | [9 empty] | また、商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は監督職員の承諾を受けること。
[5 empty] | 天井ボード類の切込 |  |  | 補強を要しないもの |  |  |  | ● |  | ● | [35 empty] | ３ |  | 1 | 埋戻し及び盛土 |  | 種別 |  |  | ・ | Ａ種 |  | ※ | Ｂ種 |  | ・ | Ｃ種 |  | ・ | Ｄ種 | [5 empty] | （３．２．３） （表３．２．１） | [8 empty] | 9 | 打増し厚さ |  |  | ・ | 打放し仕上げ(仕上塗材、塗装等の仕上げを行う部分を含む) | [22 empty] | （６．８．２）
[5 empty] | 埋込形分電盤、 |  |  | 補強を要するもの |  |  |  | ● | [11 empty] | 木材については、宮崎県産材を使用するよう努めるものとする。 | [59 empty] | （打放し仕上げ部） |  |  |  | の打増し厚さ(外部に面する部分に限る)
[6 empty] | 端子盤等の型枠 |  | 補強を要しないもの |  |  |  | ● | [37 empty] | 土工事 |  | 2 | 建設発生土の処理 |  | ・ | 構内指示の場所にたい積 | [23 empty] | （３．２．５） | [8 empty] | ・ | ２０mm |  |  |  | ・ | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | 断熱材兼用型枠の切込 | [6 empty] | ● | [7 empty] | 11 | 特別な材料の工法 |  |  | 標仕に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する工法とする。 | [30 empty] | ・ | 構内指示の場所に敷き均し | [30 empty] | ・ | 打放し仕上げ(仕上塗材、塗装等の仕上げを行う部分を含む)の打増し厚さ
[5 empty] | 上記開口部の補強 | [6 empty] | ● | [42 empty] | ・ | 構外搬出適正処理 | [31 empty] | (内部に面する部分に限る)
[5 empty] | 上記開口部の墨出し | [8 empty] | ● |  | ● |  |  |  | 12 | 技能士 |  |  | 適用工事種別 | [23 empty] | （１．５．２） | [6 empty] | ・ | 構外指示の場所に搬出 | [32 empty] | ・ | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | スリーブの穴埋め （型枠の穴埋めを含む） | [8 empty] | ● |  | ● | [8 empty] | ・ | １棟の延床面積が１０００㎡を超える建築物又は植栽工事で工事金額が５００万円を超える工事は原則として１級技能士 | [30 empty] | 受入れ場所 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） | 搬出距離 |  |  | （ |  |  |  | ㎞ | ） | [9 empty] | ・ | 外壁タイル張りで、MCR工法又は目荒らし(高圧水洗)工法を行う場合は外部側に
[5 empty] | ０Ａフロア用配線器具 | [82 empty] | ２０mmの打増しを行う
点 検 口 |  |  |  |  | 床、壁、天井 | [6 empty] | ●
外部取付ガラリ |  |  |  |  | ダクト、チャンバーの接続用フランジを含む | [6 empty] | ● | [12 empty] | ・ | １棟の延床面積が１０００㎡以下の建築物又は植栽工事で工事金額が５００万円以下の工事は原則として１級又は２級技能士 | [23 empty] | ４ |  | 1 | 砂利及び砂地業 |  | 材料 ※再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ・切込み砂利及び切込み砕石 | [23 empty] | （４．６．３） |  |  |  | 10 | 型枠 |  |  | せき板の材料 | [23 empty] | （６．８．３）
湯沸室のフード | [88 empty] | ・ | 合板（国産材）
換気扇の取付枠 | [15 empty] | ● | [9 empty] | ※ | 建築大工 |  |  | ※ | 左官 |  |  |  | ※ | 鉄筋 |  |  | ※ | 型枠施工 | [9 empty] | 地業工事 |  | 2 | 床下防湿層 |  | 防湿層 ※適用する ・適用しない | [23 empty] | （４．６．５） | [9 empty] | ・ | （ | [5 empty] | ）
流 し 台 |  |  |  |  | 排水トラップ共 | [6 empty] | ● | [13 empty] | ※ | 防水施工 | [59 empty] | せき板の厚さ
防 油 堤 |  |  |  |  | オイルサービスタンクの防油堤 | [5 empty] | 自家発用 |  |  | ● | [11 empty] | ※ | 建築板金 |  |  | ※ | 建築塗装 |  |  |  | ※ | とび |  |  | ※ | サッシ施工 |  |  |  | ※ | 造園 | [9 empty] | 施工場所 |  |  |  | ※ | 建物内の土間スラブ及び土間コンクリートの直下（ピット下は除く） | [28 empty] | ・ | １２mm |  |  |  | ・ | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | タンク基礎 | [5 empty] | 空調用 |  |  |  |  | ● | [9 empty] | ※ | ガラス施工 |  |  | ※ | 表装（壁装作業） | [7 empty] | ※ | 畳製作（県営住宅のみ） | [19 empty] | ただし、断熱材がある場合は、その直下 | [26 empty] | 断熱材の兼用
床下マンホールの蓋 | [11 empty] | ● | [46 empty] | ・ | （ | [14 empty] | ） | [13 empty] | ・ | 行う 適用箇所( )
屋外排水管 |  |  |  |  | 雨水 | [6 empty] | ● | [7 empty] | 13 | 化学物質の検査 |  |  | 建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定 | [27 empty] | 3 | 建設汚泥の処分 | [35 empty] | ・ | 行わない
[5 empty] | 汚水、雑排水 | [10 empty] | ● | [7 empty] | ※ | 実施する | [22 empty] | （１．５．９） | [6 empty] | ・ | 中間処分施設へ搬入、処理 | [9 empty] | ・ | 構内中間処理、埋戻し | [6 empty] | ・ | 管理型処分施設へ搬入 | [11 empty] | スリーブの材種
雨水立管 （たてどい） | [11 empty] | ● | [12 empty] | 厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、監督職員に報告すること。なお、測定機器は請負業者が購入すること。 | [63 empty] | ※ | 標仕６.８.３(i)(2)及び表６.８.１による | [12 empty] | ・ | （ |  |  |  |  | ）
身障者用便所手すり | [15 empty] | ●
化粧鏡 | [15 empty] | ● | [7 empty] | ・ | 実施しない | [24 empty] | ５ |  | 1 | 鉄筋の種類 |  | 種類の記号 | [7 empty] | 呼び名（㎜） | [12 empty] | （５．２．１） 表（５．２．１） | [6 empty] | 11 | 単位水量の測定 |  |  | ・ | 有り |  |  |  |  | ・ | 無し | [16 empty] | （６．３．２）
はめ込形洗面器用カウンター （前板共） | [11 empty] | ● |  |  |  | ● | [38 empty] | ・ | ＳＤ２９５Ａ | [6 empty] | ※ | Ｄ１６以下
ガスボンベ転倒防止用の鎖 | [15 empty] | ● | [7 empty] | 対象室名 | [25 empty] | 鉄筋工事 |  |  |  |  | ・ | ＳＤ３４５ | [6 empty] | ※ | Ｄ１９以上
電気配管配線 |  |  |  |  | 自動ドア及び電動シャッタなどの制御部と | [6 empty] | ● | [12 empty] | ・ | 一般庁舎等 |  |  |  | （ | [16 empty] | ）
[6 empty] | 操作スイッチ間の配管配線及び操作スイッチ | [18 empty] | ・ | 学校施設等 |  |  | ( | [22 empty] | 2 | 鉄筋の継手 |  | 呼び名１９㎜以上の柱、梁の主筋 | [10 empty] | ※ | ガス圧接 |  |  |  | ・ | 重ね継手 | [6 empty] | （５．３．４）
[5 empty] | 防火扉レリーズ | [8 empty] | ● | [34 empty] | ） | [5 empty] | 上記以外 | [10 empty] | ・ | ガス圧接 |  |  |  | ※ | 重ね継手
[5 empty] | 電極棒 | [10 empty] | ● | [8 empty] | ・ | 県営住宅等 |  |  |  | （ |  |  |  |  | 戸 | ） | 以上かつ各住戸２室以上 | [38 empty] | （５．５．２）（５．５．３）
[5 empty] | 既製間仕切壁（パネル工法）の配管及び埋込ボックス | [6 empty] | ● | [11 empty] | 実施する場合の測定対象の化学物質及び濃度指針値（25℃の場合） | [30 empty] | ・ | 特殊継手 |  |  |  | ・ | 機械式継手 | [7 empty] | 部位等（ | [9 empty] | ）
[5 empty] | 配線ピット及びふた | [6 empty] | ● | [12 empty] | ・ | ホルムアルデヒド（0.08ppm） | [10 empty] | ・ | トルエン（0.07ppm） | [21 empty] | ・ | 溶接継手(D16以下) | [7 empty] | 部位等（ | [9 empty] | ）
[5 empty] | 別途機器などへの接続 | [8 empty] | ● | [10 empty] | ・ | キシレン（0.20ppm） | [10 empty] | ・ | パラジクロロベンゼン（0.04ppm） | [17 empty] | 隣り合う継手の位置 | [22 empty] | （５．３．４）
ガス漏れ検知器 | [13 empty] | ● | [10 empty] | ・ | エチルベンゼン（0.88ppm） | [10 empty] | ・ | スチレン（0.05ppm） | [18 empty] | 先組み工法等により、柱、梁の主筋の継手を同一箇所に設ける。
電 気 錠 |  |  |  |  | 電気錠及び通電金具 | [6 empty] | ● | [44 empty] | ・設ける ※設けない
[5 empty] | ＴＥＮキー及び制御盤 | [8 empty] | ● | [9 empty] | 測定法 | [33 empty] | ※図示による ・その他（ ）
ユニットバス、ユニットバス内水栓 | [11 empty] | ● | [12 empty] | ※ | 蒸気拡散式分析法（測定バッジ） | [9 empty] | ・ | 定電位電解法 | [5 empty] | ・ | 検知管法
ユニットバス換気扇 | [15 empty] | ● | [8 empty] | ・ | 検知紙法 |  |  |  | ・ | 吸光光度法 |  |  |  |  | ・ | （ |  |  |  | ） | [37 empty] | （５．３．５）
ユニットバスへの給水給湯管、排水管接続 | [15 empty] | ● | [35 empty] | 3 | 鉄筋のかぶり厚さ |  | ・ | 塩害を受けるおそれのある部分等、耐久上不利な箇所の最小かぶり厚さは下表による
洗濯機パン | [15 empty] | ● | [38 empty] | 施工場所 | [14 empty] | 標仕表５．３．６の値に加える寸法（㎜）
システム天井 |  |  |  |  | ボード・Ｔバー | [6 empty] | ● | [42 empty] | 柱・梁・壁及び庇などの外気に接する打ち放し面 | [14 empty] | ※ | 10
[5 empty] | 照明ライン設備プレート | [8 empty] | ●
[5 empty] | 空調ライン設備プレート | [10 empty] | ● | [38 empty] | 最小かぶり厚さは目地底から算定する。
図面番号
|  |  | 建築工事特記仕様書 | [14 empty] | 建築士事務所名 |  |  |  | 柳 田 一 級 建 築 設 計 事 務 所 | [27 empty] | 柳田 章美 |  |  |  |  | 工事名称 | [10 empty] | 平成３０年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（施設整備事業）株式会社トモエ牛舎他新築工事 | [30 empty] | 検図
Ａ－２
[18 empty] | 一級建築士事務所 宮崎県知事登録 | [8 empty] | 第 Ｅ－１９０２ | [10 empty] | 号 |  |  |  | 一級建築士登録 | [6 empty] | 第 |  | 145077 |  |  | 号 | 図面名称 | [10 empty] | 建築工事特記仕様書 （その１）